| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.37 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 50364,87 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 396367,86 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 403937,22 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 388118,31 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 66183,77 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.12 прочистка дымохода (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1869,56 |
| Июнь: ремонт вентстояков (перекладка, штукатурка, побелка) 9 шт. |  |  |  |  |  | 149655,29 |
| 20.06. кв.16 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 19.06. ремонт стены (кирпич белый-20шт., цемент-1,5м., песок) |  |  |  |  |  | 7490,08 |
| 17.10. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| 21.12. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1940,95 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.03. кв.18 ремонт стояка канализации (манжет-1шт., отвод-2шт., труба д.50 0,5м-1шт.) |  |  |  |  |  | 1942,33 |
| 28.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 10.04. кв.13 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2729,65 |
| 03.07. кв.9 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт., ревизия-1шт., манжета-2шт., переход-1шт., патрубок-1шт.) |  |  |  |  |  | 7154,58 |
| 04.07. 1 под. Замена стояка канализации в подвале (труба д.110 0,5м-5шт., 1,5м-1шт., 2м-2шт., 3м-1шт., переход-1шт., труба д.110 1м-3шт., отвод-8шт., хомут-5шт., манжета-4шт., тройник-6шт., ревизия-3шт., переход-3шт., труба д.50 1,5м-1шт., ревизия д.50-1 шт., отвод-2шт.) |  |  |  |  |  | 13820,58 |
| 27.09. кв.3 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.12. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| 04.10. ревизия эл.щитов |  |  |  |  |  | 2375,11 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7989,30 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 20561,86 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 14687,04 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 64347,59 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 65357,33 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6976,34 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 388118,31 |