| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Энгельса д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 86650,46 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 203569,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 203927,63 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 145955,83 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 144622,26 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 20.03. кв.1 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| 20.03. кв.2 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1092,09 |
| 23.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1882,97 |
| 24.07. 3 под. Ремонт двери (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4190,13 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 16.05. 3 под. Замена стояка канализации,частичный ремонт(переход-1шт., манжета-1шт., хомут-1шт., ревизия-1шт., тройник-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., 1м-1шт., 0,5м-1шт., отвод-1шт.) |  |  |  |  |  | 6081,02 |
| 10.06. кв.19 устранение утечки на падиаторе отопления (кран шар.д15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2457,59 |
| 24.07. кв.4 замена стояка ХВС (ьруба д.20-4м., кран шар.д.15-1шт., муфта соед.-1шт.) |  |  |  |  |  | 5080,02 |
| 22.07. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 17.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 16.08. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Март: проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий многоквартирных домов специализированной организацией |  |  |  |  |  | 700 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 5326,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11374,27 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8124,48 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35595,38 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 36153,94 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3859,13 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 145955,83 |