| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -72096,45 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 108500,70 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 110317,27 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 85245,07 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -47024,26 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. 2 под. Ремонт подъездных дверей |  |  |  |  |  | 1703,2 |
| 19.03. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 23.10. ремонт премыканий (саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4206,59 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.05. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 20.09. кв.12 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3883,24 |
| 09.10. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 13.10. кв.10 выезд по причине затопления, осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 15.10. кв.10 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.11. кв.10 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.12. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.12. кв.1 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3550,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 6299,33 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18954,23 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 20022,86 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2137,27 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 85245,07 |