| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 138427,11 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 204418,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 184338,11 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 310402,74 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 12362,48 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 17.02. 1 под. Ремонт подъездной двери |  |  |  |  |  | 2665,15 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 400 |
| Август: изготовление и установка подъездных окон в количестве 3 шт. |  |  |  |  |  | 78320 |
| 20.08. ремонт стояка вентканала (цемент-1,5м, кирпич-80 шт., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 32385,21 |
| 21.08. ремонт стояков вентканала (кирпич-100шт., цемент-2м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 28474,71 |
| 22.08. ремонт стояков вентканалов (цемент-1м.. Кирпич-25 шт., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 13780,93 |
| 23.08. уборка мусора с кровли. Ремонт стояков вентканалов (автовышка) |  |  |  |  |  | 9693,37 |
| 23.08. кв.19 прочистка дымохода |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 08.10. ремонт стены (пена, ТГ-40) |  |  |  |  |  | 5605,8 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1810,33 |
| 06.03. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3477,87 |
| 02.06. кв.12 устранение утечки на стояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1705,12 |
| 26.10.кв.14 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 05.12. кв.14 холоднеы радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.03. кв.5 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 506,45 |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 7363,54 |
| 23.09. прожектор |  |  |  |  |  | 2500 |
| 16.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 5467,08 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6509,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11915,90 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 35854,10 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 37875,55 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4042,90 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 310402,74 |