| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.21 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 76076,17 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 364542,12 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 329181,88 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 494419,09 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -89161,04 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега, уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2192,09 |
| 26.02. демонтаж стены в подъезде, уборка мусора, установка стоек (труба д.57-5м., мешки строит-20шт.) |  |  |  |  |  | 13470,99 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (февраль) |  |  |  |  |  | 2800 |
| 29.03. изготовление и установка дверей в подъезд (уголок 40*40-14м., саморезы, проф. Труба 40*20-42м., пенопласт-4шт., навесы-4шт., отмотка-4 м.п., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 42975,42 |
| Март: ремонт наружной кирпичной кладки возле запасных выходов №1,2 и ремонт стены между подъездами и подвалом возле запасного выхода №2 |  |  |  |  |  | 30330,43 |
| 01.04. изготовление и установка двери в подвал (отмотка-3 кв.м., саморезы, ручки дверные-2шт.) |  |  |  |  |  | 5687,12 |
| 02.04. монтаж стены в подвал (пена монтаж-1б., замок навес.-1шт., пенопласт-7 л., саморезы, ручки двер-2шт., проушины-2шт.) |  |  |  |  |  | 9591,01 |
| 03.04. монтаж стены в подвал (отмотка-10 м.п., саморезы) |  |  |  |  |  | 11670,01 |
| 01.04. 1 под. Монтаж стены в подъезде (сварочные работы, труба проф. 40*20 24м, арматура-2м.) |  |  |  |  |  | 17839,77 |
| 02.04. 2 под. Изготовление и монтаж козырька (арматура-2м., труба проф. 40*20 -18м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12763,77 |
| 03.04. 1под. Изготовление, монтаж козырька (сварочные работы, труба проф. 40*20 18м, арматура-2м.) |  |  |  |  |  | 13049,13 |
| 05.04. монтаж кровли козырьков (саморезы, железо - 9 п.м., пиломатериал, доски 25*100*2,4м-18 шт.) |  |  |  |  |  | 16167,91 |
| 09.04. установка примыканий на козырьки (железо-1 кв.м.) |  |  |  |  |  | 4095,15 |
| 10.04. кв.7 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2184,18 |
| Апрель: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1200 |
| 14.05. прочистка вентканала (погрузчик) |  |  |  |  |  | 6976,13 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 19.01. кв.30 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 963,06 |
| 12.02. кв.20 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 12.02. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 03.03. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2949,65 |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,60 |
| 16.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1260,33 |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.05. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 28.05. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 06.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 29.05. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 14.06. замена стояка канализации в подвале (труба 1м-1шт., 0,5м-1шт., ревизия, переход-1шт., манжет-2шт., комп.патрубок-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 5322,02 |
| 14.06. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.06. ремонт., замена стояков канализации в подвале (труба д.110 2м-1шт., 1м.-2шт., 0,25м-2шт., ревизия-2шт., отвод-3шт., переход-1шт., манжет-3шт., хомут метал.-4шт.,шпилька-4шт., дюпель-4шт., труба д.50 1,5м-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 9422,8 |
| 14.06. замена сборки, крана на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 1870,12 |
| 13.08. кв.29,30 ремонт стояка ХВС (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2766,06 |
| 30.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.09. осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.10. кв. 4 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.10. кв.23 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.10. кв.16 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.10. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 19.10. кв.39 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 15.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,1 |
| 09.11. кв.44 осмотр стояка отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.11. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 18.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 29.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 28.11. кв.7 осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 09.12. кв.7 ремонт стояка канализации (пена-1б.) |  |  |  |  |  | 1533,47 |
| 09.12. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.12. осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 06.12. ремонт стояков канализации в подвале ( труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., 1м-1шт., переход-1шт., манжета-2 шт., ревизия-2шт., хомут мет.-1шт., анкер-1шт., шпилька-1м., отвод-2шт., компен.патрубок) |  |  |  |  |  | 9925,47 |
| 19.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. кв.9 замена светильников, ремонт освещения МОП (светильник-2шт.) |  |  |  |  |  | 2788,17 |
| 15.03. замена вводных автоматов, ревизия эл.щтов (автомат-2шт., эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 3078,12 |
| 5-8.04. установка светильников над козырьками и в тамбуре (светильник-6шт., эл.провод-30м., гофра-30м., выключатель-2шт., распред.коробка-2шт., изолента, автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 24638,08 |
| 22.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-4м) |  |  |  |  |  | 9865,31 |
| 12.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2 шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10469,7 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12427,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 19748,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 62772,77 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 62772,77 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6700,46 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 494419,09 |