| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Яранское ш. д.23 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -75720,83 |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 313444,02 |
| Поступило средств в 2024 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 286599,16 |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 223819,26 |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -12940,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.12 очистка воронок от наледи (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 4057,34 |
| 01.02. очистка воронок от наледи, уборка льда с кровли (соль) |  |  |  |  |  | 3586,12 |
| 12.02. кв.11 уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 11736,82 |
| 06.02. кв.7 очистка воронок от наледи, уборка льда с кровли (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 6625,15 |
| 27.12. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1000 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 25.03. кв.18 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1524,43 |
| 20.03. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 5854,82 |
| 21.03. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4270,18 |
| 25.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 804,6 |
| 27.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2916,49 |
| 15.05. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1996,06 |
| 14.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.07. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС (муфта соед.-1шт.) |  |  |  |  |  | 1540,12 |
| 19.07. кв.21 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 05.08. кв.8 утечка на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.08. кв.7 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 29.08. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 26.10. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.10. кв.11 шум в трубах отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 29.10. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 25.10. кв.10 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.11. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 12.11. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 16.12. кв.4 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.11. подключение эл.воронок на крыше (автомат-3шт., эл.провд-2м., гофра-3м.) |  |  |  |  |  | 5624,42 |
| 16.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (выключатель, лампочка, изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 4296,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7101,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 17196,48 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 54660,24 |
| Расходы на техническое облслуживание |  |  |  |  |  | 54660,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5834,52 |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  | 223819,26 |