| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г. Веденина д.88 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 85526,76 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 362788,20 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 292640,53 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 295171,96 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 82995,34 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |  |
| Август: дезинсекция подвала (обработка от тараканов) |  |  |  |  | 30640 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.03. кв.13 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 24.03. кв.13 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110 1м-1шт., комп.патрубок-1ш., хомут-1шт.) |  |  |  |  | 3322,24 |  |  |  |
| 21.04. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 02.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |  |
| 01.09. устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 03.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 06.10. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 27.10. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 04.12. осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (лампочка-2шт., автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  | 8166,39 |  |  |  |
| 03.09. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель,Октябрь) |  |  |  |  | 2693,00 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 10652,40 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  | 30640,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 14162,74 |  |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 71568,25 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 46725,42 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 46144,98 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4933,74 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 17275,63 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 295171,96 |  |  |  |