| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Г.Веденина д. 90 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 100701,95 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 155016,00 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 155240,41 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 162477,98 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 93464,38 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| 06.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1412,47 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (погрузчик) |  |  |  |  | 6054 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1957,01 |  |  |
| 22.01. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 2127,59 |  |  |
| 25.03. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,10 |  |  |
| 02.06. промывка системы отопления |  |  |  |  | 7456,6 |  |  |
| 16.06. кв.4 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 17.06. к.4 устранение утечки на стояке ХВС (угол-1шт.) |  |  |  |  | 3841,90 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-05.03. замена светильников МОП, ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ (светильник-7шт., эл.провод-4м., выключатель-1шт.) |  |  |  |  | 19291,78 |  |  |
| 25-26.03. замена пакетных выключателей на автоматы (автомат 32А-12шт., динрейка, кабель-2м., автомат25А-2шт.) |  |  |  |  | 20215,78 |  |  |
| 26.08.ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  | 10355,23 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8037,36 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 5500,98 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 26747,28 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 26022,60 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2799,90 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 7381,71 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 162477,98 |  |  |