| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.1 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 521126,58 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 780922,02 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 763088,60 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 193242,06 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 671043,85 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 806413,40 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4928 |
| 01.07. кв.14 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., саморезы, герметик, автовышка) |  |  |  |  |  | 11513,32 |
| 28.07. кв.54 регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 865,79 |
| 09.09. 3 под. Ремонт подъездных дверей (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 1536,79 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 14112 |
| 18.12. кв.19 замена доводчика подъездной двери (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 4975,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.02. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 17.02. кв.47 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 06.02. кв.41 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 06.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 26.03. кв.56 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5733,96 |
| 21.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.05.демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 12.05. кв.10 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3424,97 |
| 11.06.м-н Рыбак, кв.30 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 28.07. кв.48 устранение утечки на стояке, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2759,78 |
| 10.07. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 28.07. 2 под. кв.17 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 29.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 21196,75 |
| 22.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,96 |
| 02.09. кв.26 замена крана на стояке ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., соед.муфта д.20-2шт.) |  |  |  |  |  | 5556,82 |
| 01.09. кв.26 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.10. кв.16 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.10. кв.16 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5194,9 |
| 06.10. кв.16 замена крана на радиаторе отопления (заглушка-1шт.) |  |  |  |  |  | 1206,79 |
| 03.10. кв.35 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.11. кв.9 ремонт стояка канализации |  |  |  |  |  | 4346,82 |
| 22.12. кв.28 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.12. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 25.12. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 31.12. кв.54 слабое давление ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 01.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (светильник-1шт., автомат-2шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 11173,7 |
| 26.05. кв.36 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| 05.07. кв.54 замена светильников МОП (светильник-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 3316,04 |
| 06.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 10509,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 19884,48 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 13200,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 49148,82 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 33638,74 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 163560,84 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 159129,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 17121,52 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 46388,77 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 671043,85 |