| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.11 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -8618,25 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 122234,82 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 87966,75 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 84177,19 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 146804,71 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 16720,98 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5808,24 |  |  |
| 27.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 5808,24 |  |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2515,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.07. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |  |
| 24.07. пом.2 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 20.08. кв.5 замена кранов на радиаторах отопления |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 26.08. устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 29.08. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 22.09. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 02.10. пом.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 29.12. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3905,88 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11818,73 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 36231,18 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 38265,55 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 4117,18 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 9829,14 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 146804,71 |  |  |