| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Гагарина д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  | 78185,40 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118441,50 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  |  |  | 103862,17 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  | 82310,03 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159366,24 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104991,36 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5808,24 |  |
| 27.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5808,24 |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2515,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  | 2629,24 |  |
| 17.01. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2127,59 |  |
| 18.01. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 12.02. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 11.02. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |  |
| 18.02. Аптека, холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |  |
| 18.02. замена центробежного насоса на отопление (насос-1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9229,24 |  |
| 24.09. Аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 6346,67 |  |
| 29.09. Аптека холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 22.09. Аптека осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,77 |  |
| 07.10. кв.12 холодные радиаторы, замена кранов (кран шар.д.15-1шт., д.20-2шт., боченок-1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5238,9 |  |
| 17.10. Аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 3089,78 |  |
| 05.11. Аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,77 |  |
| 27.11. кв.3 ремонт стояка ХВС (тройник-1 шт., труба д.16-2м., кран шар.д.15-1шт., угол-2шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |
| 01.12. Аптека холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550,80 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  | 11019,43 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33246,67 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  | 37202,36 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002,79 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9559,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159366,24 |  |