| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Деповская д.11А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 35432,52 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 168569,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 175035,29 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 249314,05 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -38846,24 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 14.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 01.09. кв.11 ремонт кровли (шифер-1,5л., гвозди, желео-1м.п., саморезы, автовышка) |  |  |  | 13040,17 |  |  |  |
| 02.09. изготовление и установка шеломов (железо-14,4 кв.м., использование станка, саморезы кров.,автовышка) |  |  |  | 41201,38 |  |  |  |
| 05.09. ремонт кровли, изготовление и замена шеломов (железо-22 кв.м., саморезы кров.,шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  | 60491,9 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.10 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 13.04. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 11.06. промывка системы отопления |  |  |  | 8126,53 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 5467,08 |  |  |  |
| 04.06. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  | 1108,02 |  |  |  |
| 07.10. ревизия эл.щита, ремонт контатков в элщитах и ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 6905,53 |  |  |  |
| 15.10. ремонт освещения МОП (светильник-2шт.. датчик движения, эл.провод-3м., гофра-3м., клипса-7шт., саморезы, коробка распред.-1шт., колодка-1шт.) |  |  |  | 15340,54 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4260,96 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 3068,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 8719,58 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 5967,91 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 29017,63 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 28231,44 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3037,56 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 8027,10 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 249314,05 |  |  |  |