| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.10 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 124071,20 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 292792,20 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 289963,74 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 289966,48 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 124068,46 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 02.06. ремонт кровли (саморезы кров,саморезы, автовышка) |  |  |  | 3859,93 |  |  |  |
| 28.08. 1 под. Ремонт пола в подъезде (цемент, песок) |  |  |  | 4105,9 |  |  |  |
| Август: ремонт подъезда №1 |  |  |  | 50457,13 |  |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1965,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 20.03. осмотр стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.05. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 14.05. кв.16 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 3336,97 |  |  |  |
| 11.08. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 02.10. кв.8 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 02.10. осмотр стояка канализации |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 28.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 06.11. осмотр стояков канализации |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 24.11. ремонт стояка отопления, устранение утечки (труба д.50-12 м., арматура д.12-4м., сварочные работы) |  |  |  | 23218,53 |  |  |  |
| 18.11. кв.9 осмотр стояков канализации |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 03.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 10.12. кв.15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 24.12. кв.9 осмотр сетей канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 26.12. осмотр сетей канализации |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ (изолента) |  |  |  | 5577,08 |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14.04. замена светильника МОП 2 под. 1 этаж, (светильник) |  |  |  | 1737,55 |  |  |  |
| 04.06. кв.12 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  | 1658,02 |  |  |  |
| 01.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  | 7235,53 |  |  |  |
| 19.12. замена автомата в эл.щите МОП (автомат) |  |  |  | 1438,02 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5720,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16054,22 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10987,93 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 51189,29 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 51978,84 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5592,66 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 13942,49 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 289966,48 |  |  |  |