| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.12 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 208810,83 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 297731,70 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 316091,49 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 221271,22 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 303631,10 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |  |
| 14.01. кв.3 демонтаж, монтаж пола в квартире (саморезы, ТГ-0,5м.) |  |  |  |  |  | 4222,02 |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 3793,02 |  |
| 13.01. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 14.01. кв.3 ремонт стояка ХВС (муфта чуг.д.25-1шт., резьба д.25-2шт., труба м/п -3м., кран шар.д.25-1шт., цанга-25шт., переход-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 17600,15 |  |
| 28.02. кв.11 осмотр радиаторов отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 18.07. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |  |
| 21.11. кв.13 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., цанга д.16-2 шт.) |  |  |  |  |  | 3512,97 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 5841,08 |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 01.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м., распред.коробка) |  |  |  |  |  | 7422,53 |  |
| 24.10. кв.13 замена автомата МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 994,81 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8521,92 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5720,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16301,64 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11157,27 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 51978,18 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 52779,90 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5678,85 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 14177,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 221271,22 |  |