| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.14 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 305302,17 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 614313,30 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 619165,23 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 454037,30 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 470430,10 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 18.04. 1 под. Ремонт стены (сварочные работы, цемент-0,5м., песок) |  |  |  |  |  | 7325,67 |
| 28.07. 3 под. Ремонт подъездной двери (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5872,82 |
| 29.07. 3 под. Ремонт подъездной двери (пена-1б., кирпич-12шт., цемент, песок) |  |  |  |  |  | 7292,67 |
| 16.09.кв.32 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1229,02 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 9072 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1965,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.01. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 27.01. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 12.02. 4 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 3793,02 |
| 17.02. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 21.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.02. 3 под. Ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-2шт., 3м-1шт.,отвод-2шт.,манжета-2шт., герметик-1б.,компен.патрубок-1шт.,переход-1шт.) |  |  |  |  |  | 9727,47 |
| 07.02. кв.13 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 09.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.03. кв.30 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.03. кв.35 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.03. ревизия ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 04.04. кв.31 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.04. кв.30 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 02.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.04. 3 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 25.04. кв.36 откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 6120,58 |
| 04.06. кв.28 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 26.06. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.06. кв.30 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 20.08. кв.32 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.08. кв.32 холодный полотенцесушитель, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 12.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.10. кв.32 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 25.10. кв.4 устранение утечки на стояке ГВС,ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.10. кв.4 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., фильтр-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10141,67 |
| 15.12. кв.32 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., комп.патрубок-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 7556,67 |
| 23.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП , установка розетки для ОДПУ на отопление (розетка, эл.провод-2м., автомат) |  |  |  |  |  | 7333,73 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 31.07. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 10355,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7150,00 |
| Обслуживание теплового счётчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 30356,04 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 20776,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 101020,92 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 98283,90 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10574,85 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 29253,01 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 454037,30 |