| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 315283,68 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 302777,97 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 234316,94 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 68461,03 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 24.01. 1 под. Ремонт слухового окна (УСБ, саморезы) |  |  |  |  |  | 1804,12 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1764,81 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 20.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 07.03. 2 под. Устранение утечки на радиаторе в подъезде |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.03. кв.23 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.03. кв.20 замена кранов на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3124,24 |
| 15.04. кв.2 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.08. кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 10.09. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 29.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 10.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.10. кв.18 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.10. кв.17-18 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.10. кв.17 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 17.11. кв.17,18 холодные радиаторы отопления, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 12.12. кв.22 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.12. кв.19 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.12. кв.18 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.12. кв.18,19 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-2шт., компен.патрубок-2шт., крестовина-1шт., отвод-12шт., переход-2шт., манжет-2шт., комп.патрубок-1шт.) |  |  |  |  |  | 12390,23 |
| 23.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 5907,8 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 01.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2 шт., изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 7807,53 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8521,92 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5720,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16349,95 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11190,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 54410,50 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 52936,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5695,68 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 15013,51 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 234316,94 |