| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.4 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 256258,68 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 298773,00 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 281101,75 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 234414,95 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 302945,48 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| 04.02. кв.18 прочистка вентканала |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| 15.04. 2 под. Ремонт пола в подъезде (наливной пол -6м.) |  |  |  | 8873,91 |  |  |  |
| 01.04. уборка мусора с кровли (автовышка) |  |  |  | 1449,13 |  |  |  |
| 17.04. 2 под. Ремонт откосов (ТГ-1м.) |  |  |  | 6225,67 |  |  |  |
| 15.07. 2 под. Уборка мусора с кровли (автовышка) |  |  |  | 1501,96 |  |  |  |
| 22.07. 2 под. Ремонт стояка вентканала (цемент-0,5м., песок, автовышка) |  |  |  | 16909,41 |  |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1965,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.02. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 13.03. осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 29.09. кв.10 замена кранов на радиаторе (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  | 2487,98 |  |  |  |
| 29.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 24.09. кв.5 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 2429,78 |  |  |  |
| 16.10. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 03.12. осмотр инженерных сетей |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 22.12. кв.12 осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  | 5907,08 |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 01.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат) |  |  |  | 7235,53 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5720,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 16358,74 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 11196,35 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 52160,23 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 52964,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5698,74 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 14227,29 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 234414,95 |  |  |  |