| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.8 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -7081,26 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 288012,90 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 274702,00 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 357119,83 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -89499,09 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1632,47 |  |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 02.09. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  | 6905,53 |  |  |  |
| 09.10. демонтаж, монтаж пола в квартире |  |  |  | 4225,82 |  |  |  |
| 23.12 уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1965,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. кв.16 откачка воды из приямка |  |  |  | 1375,12 |  |  |  |
| 06.02. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  | 3179,24 |  |  |  |
| 16.02. кв.23 осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 17.02. кв.23 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.20-1 шт.) |  |  |  | 3124,24 |  |  |  |
| 27.5. кв.16 осмотр стояка ХВС |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 30.05. ремонт системы отопления в подвале (кран шар.сварной д.50-2шт., отвод д.50-2шт., труба д.50-4м., труба ППР 50-4м., тройник-5 шт., муфта -2шт., кран шар.д.25-3шт., муфта-4шт., американка-2шт., угол-6 шт., муфта-1шт., резьба-6шт., муфта -1шт., тройник-2шт., муфта-2шт., кран шар.д15-2шт., муфта-2шт., труба д.32-12м., муфта-2шт., угол-4шт., тройник-1шт., кран д.32-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 55733,77 |  |  |  |
| 03.06. 2 под. Ремонт стояка ХВС (цанга-1шт., труба д.20-1,5м.,цанга д.20-2шт., резьба-1шт., сварочыне работы) |  |  |  | 7679,28 |  |  |  |
| 08.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 3089,78 |  |  |  |
| 11.09. кв.16 устранение засора канализации, откачка воды из подвала (труба д.110 1,5м-1шт) |  |  |  | 6181,67 |  |  |  |
| 10.09. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 2558,95 |  |  |  |
| 05.09. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 2223,98 |  |  |  |
| 10.09. кв.13 осмотр приямка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 05.09. устранение засора канализации, откачка воды из приямка |  |  |  | 5006,82 |  |  |  |
| 01.09. откачка воды из приямка |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 08.09. устранение засора канализации, откачка воды |  |  |  | 5006,82 |  |  |  |
| 27.09. кв.14 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  | 4786,82 |  |  |  |
| 25.09. кв.12 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 24.09. 2 под. Осмотр стояка отопления |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 25.09. кв.16 устранение засора канализации, откачка воды из приямка |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 25.09. кв.16 замена кранов на радиаторах отопления (пробка рад.-1шт., кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  | 6007,82 |  |  |  |
| 06.10. кв.13 отказка воды из приямка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 09.10. ремонт стояков ХВС, отопления (труба д.50-12м., д.32-4м., муфта 50*40-4шт., тройник-1шт., угол-8 шт., муфта 32*25-1шт., 32*25-1шт., угол-4 шт., муфта соед-2шт., перехлд стал.-2шт., рещьба д.32-1шт., муфта стал.-1шт., резьба-1 шт.. муфта стал-1шт., сварочные работы) |  |  |  | 32377,23 |  |  |  |
| 09.10. откачка воды из приямка |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 04.11. кв.12 устранение засора канализации |  |  |  | 1563,98 |  |  |  |
| 24.11. кв.2 осмотр стояков канализации |  |  |  | 1187,77 |  |  |  |
| 17.12. кв.14 устранение утечки на радиаторе отопления в подъезде |  |  |  | 3006,97 |  |  |  |
| 01.12. откачка воды |  |  |  | 2429,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ (изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  | 5709,08 |  |  |  |
| 27.01. кв.7 ремонт нолевого првоода, ремонт освещения МОП |  |  |  | 929,89 |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 26.08. кв.2 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  | 1214,81 |  |  |  |
| 01.08. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (эл.провод-1м.) |  |  |  | 7037,53 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 8521,92 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5720,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 15781,92 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10801,56 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 50321,04 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 51097,20 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5497,80 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 13714,90 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 357119,83 |  |  |  |