| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.113 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 417272,08 |
| Начислено в 20245году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 426919,50 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 425403,87 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 357322,77 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 485353,18 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 04.02. кв.26 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 04.2. кв.20 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Май: замена окно в подъездах 2,3 (количество 4 шт.) |  |  |  |  |  | 64790 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.22 ремонт стояка отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5733,96 |
| 12.02. 1 п. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| 13.02. 1 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| 03.03. кв.20 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.04. кв.1 откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 29.04. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.05. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 04.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.06. 3 под. Устранение засора канализации, ремонт стояка (ревизия д.110-1шт., переход-1шт., патрубок-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., манжета-2шт.) |  |  |  |  |  | 7809,67 |
| 07.06. кв.25 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 16.06. кв.19 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 10.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 7456,6 |
| 09.07. кв.20 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.07. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.07. кв.19 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.07. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.07. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.07. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 5709,08 |
| 08.08. кв.19 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 29.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, светильник-2шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 10115,38 |
| 17.12. кв.1 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 9587,16 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 23015,54 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 74517,54 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 74517,54 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 8017,71 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 20329,50 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 357322,77 |