| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.182 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -91558,16 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 649271,40 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 627905,24 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 443421,06 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 92926,02 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |
| 03.02. кв.4 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| 07.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1350 |
| 16.06. 4 под. Регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 15.12. кв.26 регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 1442,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Январь: корректировка расходов - снятие показаний ОДПУ за ноябрь,декабрь 2024 года. |  |  |  |  |  | 3000 |
| 11.01. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 02.03. кв.13 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.03. кв.13 устранение утечки на стояках |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 28.03. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3143,10 |
| 12.04. кв.3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 19.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 7456,60 |
| 04.08. кв.34 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 12.08. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 07.10. кв.19 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.10. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.10. кв.16 холодные радиаторы, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.10. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 25.10. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 27.11. кв.21 устранение утечки на полотенцесушителе (прокладка д.25-4шт.) |  |  |  |  |  | 2091,98 |
| 17.12. кв.18 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 09.12. кв.18 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 09.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 10487,23 |
| 14.10. установка уличных прожекторов (прожектор-2шт.. эл.провод-50м., дюбель-40шт., саморезы-80 шт., труба гофр-40м., клипсы-55шт., выключатель-2шт., датчик-2шт.) |  |  |  |  |  | 38574,47 |
| 06.12. кв.12 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 7700,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4500,00 |
| Обслуживание теплового счётчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 32114,30 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21979,87 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 106872,19 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 103976,64 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 11187,36 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 30917,69 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 443421,06 |