| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 95697,20 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  | 207901,98 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  | 189137,79 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  | 232487,72 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  | 52347,27 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |
| 10.02. уборка сосулек с квроли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (24,24т.,погрузчик) |  |  |  |  | 60056,85 |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |
| 02.07. кв.10 замена кранов на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 4336,9 |  |
| 12.07. кв.4 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., цанга) |  |  |  |  | 3534,97 |  |
| 01.07. 1 под. Ремонт радиаторов отопления (боченок д.15-3шт., кран шар.д.15-3шт., пробка рад.-6шт.) |  |  |  |  | 8392,67 |  |
| 06.10. 1 под. Установка запорной арматуры на вводе в дом ГВС (американка д.50-1шт., д.40-1шт., нипель-1шт, кран шар.д.40-2шт., муфта д.40-2шт., муфта д.50-1шт.) |  |  |  |  | 10008,92 |  |
| 10.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |
| 10.10. ремонт системы ГВС (угол-4шт.,муфта соед.-2шт., тройник-2шт., угол-4шт., кран д.25-2шт., кран д.20-2шт., тройник-2шт.) |  |  |  |  | 7692,97 |  |
| 13.10. ремонт системы ГВС (муфта соед.д.25-1шт.. кран шар.д.15-1шт., д.25-1шт., муфта-2 шт.) |  |  |  |  | 5857,04 |  |
| 27.10. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 25.10. 2 под. устранение утечки на стояке ГВС, на чердаке (цанга д.20-1шт) |  |  |  |  | 3138,97 |  |
| 17.11. кв.23 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.10. кв15 ремонт фазного провода в эл.щите, протяжка контактов |  |  |  |  | 1108,02 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5681,28 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 4400,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10779,43 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 7377,73 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 35872,54 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34900,62 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3755,13 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 9900,09 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 232487,72 |  |