| ОТЧЁТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комарова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 51565,65 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 319885,98 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 288707,64 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 269192,72 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 71080,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1350 |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (24,24т.,погрузчик) |  |  |  |  |  | 60056,85 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1855,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 23.05. кв.23 устранение утечки на радиаторе отопления (прокладка д.25-5шт.) |  |  |  |  |  | 3996,97 |
| 21.11. кв.18 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.11. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 07.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (излента, автомат) |  |  |  |  |  | 10025,23 |
| 12.07. замена автомат в эл.щите (автомат) |  |  |  |  |  | 994,81 |
| 23.12.. Ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-1шт., выключатель-2шт.) |  |  |  |  |  | 11805,09 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 8521,92 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 6050,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 16597,37 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 11359,67 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 55233,86 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 53737,38 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 5781,87 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 15232,67 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 269192,72 |