| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.58А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 954234,38 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1911887,16 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1895566,41 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 34226,05 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1909585,29 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 974441,55 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.74 прочистка вент.канала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 15.01. кв.67 прочистка вент.канала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 15.01. кв.63 прочистка вент.канала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 15.01. кв.37 прочистка вент.канала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 15.01. кв.29 прочистка вент.канала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 15.01. кв.34 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 20.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5808,24 |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |
| 28.01. кв.88 уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5808,24 |
| 10.02. посыпка придомовой территории песок-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| 7.03. кв.36 осмотр вентиляции |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 28.03. засыпка ямы на придомовой территории (щебень) |  |  |  |  |  | 9108,24 |
| 14.03. кв.36 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 5999,58 |
| 17.03. кв. 36 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 7163,37 |
| 28.04. 2 под. Ремонт кровли (саморезы кров.-150 шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 8010,9 |
| 29.04. ремонт кровли (саморезы кров.-600 шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 30045,23 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,8 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| 10.07. 2 под. Ремонт цоколя (дюбель-гвозди) |  |  |  |  |  | 4775,82 |
| 11.07. покраска лавочек (эмаль белая -3шт., зеленая-3шт.,грунт-эмаль, черная-1шт., кисть-2шт,уайт-спирит) |  |  |  |  |  | 19164,09 |
| 14.07. покарска лавочек (краска белая-1шт., черная-1шт., кисть-2шт., зеленая-2шт.) |  |  |  |  |  | 15589,09 |
| 15.07. покарска лавочек (краска зеленая-1шт., белая-1шт.) |  |  |  |  |  | 8995,53 |
| 15.07. ремонт цоколя (цемент,песок,дюбель-гвозди) |  |  |  |  |  | 6610,67 |
| Август: урны |  |  |  |  |  | 15200 |
| 02.09. 7 под. Регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 1442,98 |
| 10.09. уборка птичьего помёта с чердака |  |  |  |  |  | 4346,82 |
| Сентябрь: дезинсекция (обработка подвала от комаров) |  |  |  |  |  | 18924 |
| Октябрь: установка урн 8 шт. |  |  |  |  |  | 9856 |
| Октябрь: уборка голубиного помёта на чердаке |  |  |  |  |  | 61600 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 25200 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. установка регулировочных кранов на стояки отопления (боченок д.20-1шт., кран регулир.д.50-1шт., кран шар.д.40-1шт., д.20-1шт., резьба д.50-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 36872,15 |
| 21.01. замена циркуляционного насоса на ГВС (насос цирк.-1шт.) |  |  |  |  |  | 8129,24 |
| 21.01. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 12.01. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 11.01. кв.91 замена спускника на стояке ГВС, прочистка фильтра на дом (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2953,24 |
| 11.01. кв.6,93 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.01. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.01. кв.6,36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.01. установка регулировочных кранов на стояках отопления (кран регир.-3шт.,резьба д.50-6шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 64600,84 |
| 10.01. кв.9 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.01. кв.26 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 3211,13 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.02. кв.38 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6060,13 |
| 06.02. установка расходомера ОДПУ на отопление (расходомер д.65-1шт.) |  |  |  |  |  | 68101,24 |
| 22.02. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 14.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.02. устранение утечки на стояке ГВС в подвале |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 19.02. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3608,61 |
| 06.02. кв.2 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-4шт.) |  |  |  |  |  | 4531,13 |
| 27.03. 89 п. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 11.03 кв.70 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 07.03. кв.36 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 12.03. кв.68,70 ремонт стояка канализации (хомут д.50-2шт., труба д.50 0,5м-1шт.) |  |  |  |  |  | 1870,12 |
| 17.03. 8 под. Осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 04.04. кв.36 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.04. кв.36 ремонт стояка ХВС (комплекс в счетчику-1шт., полотно-2шт., тройник д.32-1шт., угол д.32-1шт., резьба -1шт., труба д.32-4м., тройник д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт., муфта д.32-1шт., муфта д.20-1шт., муфта соед.32-1шт.) |  |  |  |  |  | 10066,30 |
| 28.04. кв.29 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.05. кв.21 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 21.05. кв.11,36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4336,90 |
| 10.06. кв.32 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 25.06. кв.36 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.06. кв.11 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 23.06. кв.98 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 4068,92 |
| 06.06. кв.11 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 19.06. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 30.06. кв.71 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 27.06. кв.97 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.07. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 01.07. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.98,92,97 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.07. кв.73 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.70 ент ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 21.07. кв.36 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 23.07. замена циркуляционного насоса (насос-1шт.) |  |  |  |  |  | 13146,82 |
| 16.07. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 30.07. установка крана для полива (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 13.08. кв.96 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 18.08. кв.96 ремонт стояка канализации (переход д.110-1шт., труба д.110 1,5м-1шт., крестовина-1шт., переход-1шт., комп.патрубок-1шт., хомут-1шт., отвод-2шт., анкер-1шт., шпилька-1шт., лопатка для бура-1шт.) |  |  |  |  |  | 9786,45 |
| 18.08. кв.36 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1847,77 |
| 05.08. 1 под. Замена крана на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.25-1шт., муфта соед.д.32-2 шт.) |  |  |  |  |  | 4216,97 |
| 06.08. кв.40 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 21.08. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 24.08. кв.37 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 02.09. кв.36 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.09. кв.86 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.09. кв.71-73 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 01.09. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 17.09. кв.89 замена крана на стояке ХВС (муфта -4 шт., кран шар.д.15-1шт., д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 5711,90 |
| 15.09. кв.86 осмотр стояков |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.09. кв.42 слабый напор ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.09. кв.89 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 30.09. кв.71 нет ГВС,прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.09. кв.34 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3424,97 |
| 04.10. кв.26 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 06.10. кв.13 замена треб ХВС,ГВС (труба ППР25-6м., 20ППР-2м., угол -8 шт., боченок -1шт., муфта-1шт., кран шар.д.15-2шт., муфта д.25-2шт., резьба -2шт.,муфта д.20-2шт., миуфта д.25-4шт., угол д.25-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14336,56 |
| 04.10.устранение утечки на стояке ХВС в подвале |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 15.10. кв.7 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 13.10. кв.76 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3424,97 |
| 21.10. кв.95 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 22.10. установка замков на подвальное помещение (замок-2шт.) |  |  |  |  |  | 1115,81 |
| 23.10. кв.94 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.10. кв.95 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.11. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3378,37 |
| 07.11. кв.92 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 04.11. кв.94 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 14.11. кв.71 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 21.11. кв.11 замена крана на стояке ХВС в подвале (кран шар д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2759,78 |
| 16.12. кв.65 замена кран на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 18.12. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 23.12. устранение утечки на стояке канализации в подвале, устранение засора канализации (отвод-1шт.) |  |  |  |  |  | 3757,72 |
| 17.12. кв.25 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.12. кв.94 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.12 2 под. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 27.12. кв.11 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.12. кв.16 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 30.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.12. кв.25-35 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 27.12. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.86 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 24.02. кв.14 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 05.03. кв.65 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 23.03. кв.92 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 30.03. кв.100 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 16.04. кв.51 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1487,82 |
| 14.04. кв.48 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 24.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 13034,94 |
| 23.08.кв.56 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 04.08. кв.26 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1244,81 |
| 25.11. кв.67 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 19.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контактов, ремонт фазных проводов (соеденит.зажим-6шт., изолента) |  |  |  |  |  | 13562,94 |
| 15.12. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-3м., изолента) |  |  |  |  |  | 16466,94 |
| 21.12. кв.76 ремонт освещения МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 2322,83 |
| 23.12. ремонт и перетяжка кабелей токоведущих в подвале |  |  |  |  |  | 5565,67 |
| 19-20.12. ревизия в эл.щитах, ремонт контактов, ремонт нолевых кабелей в подвале, ремонт освещения МОП (изолента, автомат-2шт., эл.провод-3м.) |  |  |  |  |  | 20336,47 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 35508,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 24500,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  |  |  | 368706,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 76396,57 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 51680,03 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 214423,99 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 201584,23 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 24716,54 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 92672,06 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1909585,29 |