| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 517535,99 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 808072,60 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 806901,77 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 28756,17 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 647388,15 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 705805,78 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| 17.01. кв.6 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 17.01. кв.9 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 17.01. кв.23 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 17.01. кв.31 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 20.01. уборка наледи и сосулек с кроли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5808,24 |
| 30.01. уборка снега и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 5808,24 |
| 24.02.кв.34 ремонт перил (саморезы) |  |  |  |  |  | 1474,12 |
| 03.04. замена кронштейна желоба (кронштейн-5шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 4213,24 |
| Май: 3 под. Краска (краска черная 1,9 кг-3шт.,белая 6 кг-1шт., уайт-спирит-1л., кисть-4шт., перчатки-4шт.) |  |  |  |  |  | 5750 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 8624 |
| 29.10. кв.58 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 3555,9 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 14616 |
| 25.12. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 4948,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 03.01. кв.39 устранение утечки на радиаторе отопления (рад.пробка-1шт.) |  |  |  |  |  | 3991,02 |
| 15.01. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 22.01. кв.3 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.01. 4под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 22.01. 1 под. Осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 27.01. кв.30 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.01. кв.35 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| Февраль: ремонт ОДПУ (батарейки) |  |  |  |  |  | 1200 |
| 27.02. кв.50 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 06.02. кв.3 ремонт стояка канализации |  |  |  |  |  | 2145,12 |
| 04.02. кв.3 ремонт стояка канализации (переход-1шт., манжета-2шт,патрубок-1шт., хомут мет.-1шт., труба д.110 1м-1шт., 0,5м-1шт., цемент-3м.) |  |  |  |  |  | 11891,15 |
| 05.02. кв.32 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 07.05. кв.33 монтаж труб ХВС для полива (кран шар.д.15-2шт., муфта-2шт., ерш-1шт., труба МП16-5м., резьба д.15-1шт., муфта-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9107,67 |
| 25.06. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.06. кв.55 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4006,90 |
| 26.06. ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., д.50 1,5 м.- 1 шт., 1м,-1шт., тройник-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., хомут-1шт., труба д.50 3м-1шт., 0,5м-1шт., переход-1шт., манжет-1шт., хомут-1шт., шпилька-1шт., анкер-2шт.) |  |  |  |  |  | 9370,60 |
| 19.07. кв.32 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.07. кв.51 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 18.07. кв.53 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.07. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.08. кв.13 слабый напор воды, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.09. кв.6 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.09. кв.8,13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 24.09. 1 под.холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 10.10. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.10. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1646,79 |
| 01.10. 1 под. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 16.10. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.10. кв.33 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 15.10. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.10. кв.50 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.10. кв.58 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 21.10. кв.5 замена кранов на стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 10.11. кв.45 установка спускника на стояке ГВС (муфта-1шт., кран шар.д.15-1шт., муфта д.20-1шт., угол-2шт., труба д.20-2м.) |  |  |  |  |  | 4754,90 |
| 08.11. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4336,90 |
| 18.11. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.11. кв.19 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 20.12. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 29.12. кв.7 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 31.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП (сжим ответвительный, автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10557,7 |
| 07.04. кв.50 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 929,89 |
| 30.04. кв.25 ремонт нолевого провода |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 21.07. 3 под. Замена прожектора (прожектор-1шт.) |  |  |  |  |  | 2428,02 |
| 22.09. кв.12 ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1415,79 |
| 05.11. ревизия щитов ВРУ, ремонт контактов, замена выключателей (выключатель-4 шт., эл.провод-2м., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 14068,94 |
| 30.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 7455,53 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 20594,64 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 5000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 42081,22 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 28801,49 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 140040,77 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 136246,56 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 14659,44 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 39848,02 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 647388,15 |