| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д.78 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -500278,93 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 2500876,60 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 2466358,55 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 106185,05 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 2316600,05 |
| Остаток средств на 01.01.2026г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -244335,37 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. под.12 очистка воронок от наледи (соль, автовышка) |  |  |  |  |  | 2011,89 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| 27.01. ремонт парапета (любель-гвозди, саморезы, пена, герметик, железо -0,5кв.м.,автовышка) |  |  |  |  |  | 6388,78 |
| 26.02. кв.102 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| Май: возмещение расходов по ремонту подъезда №3 |  |  |  |  |  | 4991 |
| 06.05. спил деревьев на придомовой территории |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 20.05. кв.163 ремонт кровли (цемент, песок, кирпич-8шт., отлив жел.,саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 7329,97 |
| 18.06. кв.163 ремонт кровли на балконе (эластоилоз-1р., праймер-1шт., кисть-2шт., пропан, лента перфор., дюбель-гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 23014,41 |
| 24.06. кв.117 ремонт кровли балкона (цемент-3м., ПГС, фибра-2шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 20744,12 |
| 25.06. кв.117,163 ремонт кровли (праймер-1в., кисть-2шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 9434,78 |
| 26.06. кв.117 ремонт кровли (эластоизол-1р., пропан, лента перфор-5м., дюбель-гвозди,автовыщка) |  |  |  |  |  | 18374,56 |
| 27.06. кв.117 ремонт кровли (эластоизол-1р., лента перфор-5м.,автовышка) |  |  |  |  |  | 13569,71 |
| 02.07. кв.178 ремонт стояка вентстояка (цемент, песок,автовышка) |  |  |  |  |  | 12819,56 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 12320 |
| 11.07. ремонт выходов на кровлю (трос-3м., петли-4шт., саморезы, пена) |  |  |  |  |  | 6392,82 |
| 08.07. кв.178 ремонт кровли (праймер-6л., мастика, эластоизол-1р., пропан, кисть-1шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 25627,53 |
| 05.09. кв.171 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 8245,38 |
| 04.09. кв.171 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 5565,67 |
| Сентябрь: дезинсекция (обработка подвала от комаров) |  |  |  |  |  | 12040 |
| 29.09. кв.11 ремонт кровли (железо-8м., доска обрезная-18м., крепеж, герметик-1шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 39081,6 |
| 24.09. кв.11 осмотр кровли |  |  |  |  |  | 785,81 |
| 25.09. кв.86 ремонт температурного шва (пена -2б., погрузчик) |  |  |  |  |  | 11036,97 |
| 26.09. кв.68 ремонт температурного шва (пена-2б., праймер-3шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 8552,04 |
| 30.09. кв.68 ремонт кровли (технониколь-1р., пропан-0,5б.. валик, кисть-2шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 15236,82 |
| 20.10. кв.11 обработка наружной стены антисептическим раствором от плесени (антисепт.раствор, автовышка) |  |  |  |  |  | 7200,71 |
| 13.10. кв.120 ремонт подъездной двери (саморезы) |  |  |  |  |  | 1218,02 |
| 14.10. кв.120 ремонт пола в тамбуре (цемент, ПГС) |  |  |  |  |  | 2436,04 |
| 02.12. 11 под. установка люка (краска сер.-2б., пена монтаж, автовышка) |  |  |  |  |  | 8440,97 |
| 09.12. кв.11 ремонт кровли (пропан, мастика, автовышка) |  |  |  |  |  | 9485,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. кв.90 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 26.01. кв.90 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 10.01. кв.99 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 03.02. кв.133 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 25.02. кв.120 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 09.03. осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 21.03. кв.133 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 30.03. кв.162 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 28.03. кв.51 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 06.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 20.03. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 28.03. кв.51 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 04.04. кв.110 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  |  | 2127,59 |
| 01.04. кв.77 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-2шт., 0,5м-1шт.) |  |  |  |  |  | 4036,13 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.04. кв.100,162,174 не ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 22.04. 3 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 23.04. кв.46 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.04. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 01.05. кв.166 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.05. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 28.05. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 30.05. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.06. кв.65 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.06. кв.99,100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.06. кв.65,71 нет ГВС, ремонт стояка (резьба д.15-2шт., труба д.20-1м., резьба д.20-2шт., кран шар.д.20-1шт., д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11883,56 |
| 11.06. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.6. кв.44 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 01.06. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 12.06. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 23.06. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.06. кв.167 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.06. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 30.06. кв.39 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 26.06. кв.173 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.07. кв.63 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.07. кв.63,97,174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 16.07. кв.55 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.07. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.07. кв.165 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 19.07. кв.169 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 18.07. кв.63 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.07. кв.162 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.08. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.08. кв.93 шум в трубах ХВС,ГВС, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.08. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 10.09. кв.97 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 15.09. кв.97-100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.09. кв.100 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.09. 4 под. Устранение заосра канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 26.09. кв.46 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 30.09. кв.63 ент ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.09. кв.54 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.20-1шт., боченок д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 3688,97 |
| 25.09. кв.51 утечка на стояке, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.09. кв.76 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 3676,9 |
| 29.09. кв.12 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1 шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3826,92 |
| 24.09. 12 под холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 07.10. кв.54,57 врезка кранов на стояки отопления (кран шар.д.20-4шт., резьба д.20-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 20684,23 |
| 04.10. кв.136 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 06.10. кв.54,57 холодные радиаторы, нет ГВС, прогонка стояков |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 01.10. кв.113 ремонт радиатора отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 01.10. 7-8 под.устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 01.10. 9-10 под. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 16.10. кв.107 устранение утечки на стояке ГВС (угол д.32-1шт., муфта соед-2шт., труба д.32-1м.) |  |  |  |  |  | 4106,97 |
| 27.10. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 27.10. кв.100,89 нет ГВС, прогонка стояка (цанга-1шт., боченок д.15-1шт., труба м/п-2м.) |  |  |  |  |  | 2091,98 |
| 26.10. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 27.11. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 18.11. кв.63,174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 14.11. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.11. кв.10 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.11. кв.174 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 15.11. кв.65 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 13.11. кв.82 замена крана на стояке ГВС (муфта соед.-2шт., кран шар.д.15-1шт., труба -0,5м.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 05.12. кв.144 ремонт системы ГВС (кран шар.д.15-1шт., труба д.20-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 6859,78 |
| 22.12. кв.68 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3336,97 |
| 03.12. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.02. ремонт освещения МОП (светильник, датчик движения, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 3959,11 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 19-20-21.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (лампочка-3шт., автомат-2шт., изолента, эл.провод-2м) |  |  |  |  |  | 25977,48 |
| 22.03. осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 05.05. замена пакетных выключателей на автоматы ( автомат-15шт., динрейка, эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 18028,94 |
| 12.05. установка автоматоы в эл.щитах (автомат-16шт., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 11395,67 |
| 13.05. установка автоматов в 4 под. (автомат-19 шт., эл.провод-2м., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 19018,94 |
| 14.05. установка светильников, датчиков движения 4 под. (светильник-5шт., датчик движения-5шт.. Эл.провод-5м., гофра -5м.) |  |  |  |  |  | 19854,94 |
| 15.05. установка светильников, датчиков движения 5 под. (светильник-5шт., гофра-5м., датчик движения-5шт.., эл.провод-15м.) |  |  |  |  |  | 21009,94 |
| 16.05. кв.61 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 19.05. установка светильников и датчиков движения МОП (светильник-4шт.,дачтик движения-4 шт., эл.провод-15м., гофра-12м) |  |  |  |  |  | 20316,94 |
| 20.05. установка светильников и датчиков движения МОП (светильник-7шт., датчик движения-1шт.) |  |  |  |  |  | 15344,94 |
| 26.05. 9 под. Демонтаж электропакетников, установка автоматов (автомат-16шт., динрейка) |  |  |  |  |  | 17984,94 |
| 27.05. 12 под. Демонтаж электропакетников, установка автоматов (автомат-18 шт., динрейка, кабель-1м.) |  |  |  |  |  | 19216,94 |
| 28.05. 8 под. Демонтаж электропакетников, установка автоматов (автомат-16 шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 18314,94 |
| 29.05. 10под. Демонтаж электропакетников, установка автоматов (автомат-17 шт., динрейка) |  |  |  |  |  | 18314,94 |
| 30.05. 11под. Демонтаж электропакетников, установка автоматов (автомат-16шт.) |  |  |  |  |  | 17544,94 |
| 09.06. установка светильников и датчиков движения 1 этажи 4,5,6 под. (изолента, эл.провод-6м., гофра-6м., светильник-3шт., датчик-3шт.) |  |  |  |  |  | 10526,67 |
| 09.06.9 под. Установка датчиков движения, светильников (датчик-6шт., светильник-6шт., изолента, эл.провод-15м., гофра-15м.) |  |  |  |  |  | 17135,53 |
| 16.06. 3 под. Демонтаж эл.пакетников, установка автоматов (автомат-16шт., орех-1шт.) |  |  |  |  |  | 11175,67 |
| 16.06. 2 под. Установка автоматов (автомат-20 шт., динрейка-1шт.) |  |  |  |  |  | 14450,45 |
| 16.06. 1 под. Установка автоматов, демонтаж эл.пакетников в эл.щитах (автомат-20 шт., динрейка) |  |  |  |  |  | 14450,45 |
| 17.06.12 под. Демонтаж эл.пакетников, установка атоматов (автомат-16 шт., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 10845,67 |
| 17.06. 1 под. Установка светодиодных светильников, датчиков движения (датчик-6 шт., светильник-6 шт., эл.провод-10м., гофра-10м., изолента) |  |  |  |  |  | 16585,53 |
| 18.06. 10 под. Установка светильников светодиодных (светильник-10шт., изолента, датчик движения) |  |  |  |  |  | 11890,67 |
| 18.06. 11под. Установка светильников и датчиков движения (светильник-6шт.,датчик-6шт., эл.провод-7м., гофра-7м., изолента) |  |  |  |  |  | 14805,67 |
| 18.06..3 под. Установка светильников (светильник-6 шт., датчик-1шт., эл.провод-6м.) |  |  |  |  |  | 10372,67 |
| 18.06. 2 под. Установка датчиков движения и светильников (датчик-6шт., светильник-6шт., эл.провод-10м., гофра-6м., изолента) |  |  |  |  |  | 12143,67 |
| 19.06. 12под. Установка свет.светильников, датчиков движения (светильник-6 шт., датчик-6шт., эл.провод-10м., гофра-10м., выключатель-2 шт., изолента) |  |  |  |  |  | 15685,67 |
| 11.06. 8 под. Установка св.светильников, датчиков движения (светильник-5шт.,датчик движ.-5шт., эл.провод-10м., гофра-10м.) |  |  |  |  |  | 17890,23 |
| 09.07. кв.50 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 04.09. 2 под. Ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 14.10. ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| 19.12. кв.81 осмотр электрооборудования МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 29.12. кв.36 ремонт фазного провода, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1772,83 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 62849,16 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 36000,00 |
| Обслуживание теплового счётчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 14000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 133363,08 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 91277,19 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 443814,84 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 431790,30 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 46458,45 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 124152,23 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 2316600,05 |