| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коминтерна д. 90 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 812293,66 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1589760,39 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1583483,47 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1218006,17 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 1177770,96 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка снега и наледи с кровли. Ремонт водосточного желоба (кронштейн желоба-4шт.,погрузчик) |  |  |  |  |  | 6908,24 |
| 29.01. 3 под. Уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5870,67 |
| 28.01. кв.18 уборка наледи с кровли (ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 5870,67 |
| 24.01. уборка сосулек и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |
| 04.02. кв.15 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 3672,02 |
| 13.02. уборка сосулек с кровли (автовышка, погрузчик) |  |  |  |  |  | 5258,24 |
| 12.02. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 2231,89 |
| 12.03. 3 под. Ремонт кровли (шифер-9л., гвозди., погрузчик) |  |  |  |  |  | 13783,24 |
| 11.03. 3 под. Очистка козырька от снега и наледи (погрузчик) |  |  |  |  |  | 6390,13 |
| 14.03. 4 под. Ремонт кровли (шифер-8л., гвозди, погрузчик) |  |  |  |  |  | 14200,13 |
| 10.04. ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 3454,12 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 12320 |
| 06.08. 3 под. Ремонт крыльца, вывоз мусора (цемент-1,5м., песок, кирпич-20шт.) |  |  |  |  |  | 8968,3 |
| 06.08. 3 под. Ремонт окна (навесы-2шт., ручки-4шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 4765,9 |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории (54,27т.,погрузчик) |  |  |  |  |  | 115528,84 |
| 25.12. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 6185,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3.01. кв.8 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1222,61 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.01. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.02. кв.2 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.02. кв.15 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3289,24 |
| 10.02. кв.100 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 06.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 23.03. кв.74 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 11.03. кв.30 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 11.04. кв.100 замена кранов на стояках ХВС,ГВС, ремонт перил в подъезде (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 6983,02 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.05. демонтаж ОДПУ на отоплении |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 11.05. кв.9 нет ГВС, прогонка стояка, замена крана на стояке в подвале (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  |  |  | 2759,78 |
| 12.06. кв.30 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 13.06. устранение утечки на стояке канализации (труба д.50-1,5м.) |  |  |  |  |  | 3172,28 |
| 21.06. кв.59 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 16.07. изоляция труб отопления (изолон-50м., скотч-8шт.) |  |  |  |  |  | 17890,23 |
| 28.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 17.07. кв.1,51 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.07. кв.64 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 14.07. изоляция труб отопления (изолон-50м., скотч-7 шт.) |  |  |  |  |  | 20910,94 |
| 18.07. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 32283,43 |
| 11.08. кв.54 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 12.08. кв.62,54 ремонт стояка канализации (пена-1б., отвод-2шт.) |  |  |  |  |  | 3985,97 |
| 07.08. кв.45 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 14.08. кв.54 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 01.09. кв.56 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.09. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.10. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 10.11. кв.93 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 21.11. кв.89,102 устранение засора канализации (манжета-1шт., заглушка) |  |  |  |  |  | 4032,72 |
| 16.11. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.01. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1207,53 |
| 26.01. кв.81 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 1424,89 |
| 10.01. кв.5 ремонт нолевого провода, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1673,8 |
| 04.03. кв.3 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 10.06. кв.78 ремонт освещения МОП (пл.вставка-1шт.) |  |  |  |  |  | 796,81 |
| 09.07. кв.85 ремонт освещения МОП (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| 19.08. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  |  | 2711,04 |
| 15.10. кв.90 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 28.10. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ,ремонт освещения МОП ( автомат-3шт., сжим ответ.-3шт., изолента) |  |  |  |  |  | 7061,67 |
| 29.10. 5 под. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (сжим ответ-6шт., шина -4 шт, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 14816,94 |
| 30.10. кв.94 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 1994,44 |
| 21.10. кв.82 ремонт освещения МОП (светильник светод.) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| 06.12. кв.102 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 27.12. замена светильнкиа МОП (св.светильник-1шт.) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 37283,40 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 27000,00 |
| Обслуживание теплового счётчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 84188,78 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 272578,44 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 272578,44 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 29328,06 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 75696,14 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1218006,17 |