| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.92А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 567388,20 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 589447,08 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 583471,12 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 819974,18 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 330885,13 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 12.02. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 3913,78 |
| 09.04. кв.10 ремонт кровли (герметик-2шт., саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 9140,13 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,3 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| 08.10. 2 под. демонтаж арматуры на лестничной площадке |  |  |  |  |  | 664,81 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 9072 |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3092,98 |
| 25.12.уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 3092,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 18.02. кв.7 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.25-1шт., американка-1шт.) |  |  |  |  |  | 3619,24 |
| 12.04. кв.26 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3179,24 |
| 27.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 31.07. кв.26 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.07.опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 37597,15 |
| 05.08. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10. кв.21 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.10. кв.32 устранение утечки на стояке ХВС (боченок-2шт., тройник-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3644,97 |
| 15.10. кв.28,33 замена кран ана стояке ХВС (кран шар.д.15-2шт., труба д.16-2м., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 5545,82 |
| Ноябрь: установка ОДПУ на отопление + разработка проекта |  |  |  |  |  | 348754,26 |
| 21.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 20.12. кв.12 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 13.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 19.12. 1 под. устранение засора канализации (селикон-1б., манжет-3 шт.. заглушка-3шт.) |  |  |  |  |  | 5821,9 |
| 23.12. 1 под. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 4336,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 28.11. кв.1 замена вводного автомата (автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 994,81 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 12782,88 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 6600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Обслуживание теплового счётчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 9100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 29122,03 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 19931,88 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 96914,31 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 94288,55 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10144,97 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 28068,91 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 819974,18 |