| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул.Коминтерна д.94 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 445925,09 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1259663,94 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1237325,04 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  |  | 1153618,51 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  |  | 529631,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. посыпка солью придомовой территории |  |  |  |  |  | 1632,47 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 9.01. кв.58 уборка наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 11159,46 |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1300 |
| Март: ремонт подъезда №5,3 |  |  |  |  |  | 146037,46 |
| 21.03. 5 под. Ремонт пола в тамбуре (песокбетон-1м.) |  |  |  |  |  | 1749,12 |
| 21.03. кв.74 ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  |  |  |  | 2948,24 |
| 11.03. посыпка придомовой территории (песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 2182,47 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,5 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4928 |
| 16.09. кв.88 ремонт кровли (шифер-2л., гвозди., автовышка) |  |  |  |  |  | 9661,97 |
| 18.09. кв.88 ремонт кровли (железо-8и., саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 23691,53 |
| 08.09. кв.88 ремонт кровли (железо-1 кв.м., шурупы,саморезы,шифер-3л., погрузчик) |  |  |  |  |  | 11211,90 |
| 20.10. изготовление стойки для выхлопывания ковров (сварочные работы, труба д.40-19м., отвод-4шт., краска 3 в 1 черная-1шт., кисть) |  |  |  |  |  | 19236,53 |
| 21.10. установка стойки для выхлопывания ковров |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 23436 |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 3092,98 |
| 04.12. кв.15 утепление стеновых швов (пена монтаж.-3б.,автовышка) |  |  |  |  |  | 16270,82 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. кв.34 замена стояка канализации в подвале (труба д.110 1,5м-2шт., 1м-1шт., отвод-3шт., ревизия-1шт., переход-1шт., манжета-1шт., селикон-1шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 10923,15 |
| 21.02. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 21.02. 5 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 07.03. кв.19 осмотр стоков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 09.04. 3,4 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.04. кв.52 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1598,04 |
| 15.04. 3 под. Устранение утечки на стояке канализации в подвале (хомут-1шт., шпилька-1м.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 24.04. кв.37 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.06. кв.33 устранение утечки на стояке в подвале (труба д.20-1м., резьба д.15-1шт., труба д.15-1м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7090,78 |
| 17.07. кв.32 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.40 нет ГВс, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.87 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.07. кв.58 нет ХВС, замена крана н астояке (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1316,79 |
| 09.07. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5656,9 |
| 01.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 13.08. кв.74 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 5062,9 |
| 10.09. кв.76 шум в трубах, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 06.09. кв.69 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.09. кв.76 шум в трубах, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.09. запитка системы отопления |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10. кв.37 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.10. кв.89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.10. кв.58 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.12. кв.14,15 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.12. к4в.31 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 06-07.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах,ВРУ, ремонт освещения МОП, ремонт кабелей в подвале (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 19949,4 |
| 23.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-1шт., лампочка, изолента) |  |  |  |  |  | 12803,94 |
| 31.10. ремонт освещенияМОП (светильник светод., датчик движ.) |  |  |  |  |  | 3147,83 |
| 24.11. кв.58 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 24-25.11. установка датчиков движения (гофра-14м., дюбеля,саморезы, выключатель-1шт.. датчик движ-25шт., выключ-1шт., изолента-2шт., эл.провод-15м.) |  |  |  |  |  | 48696,88 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 33022,44 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 14000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 64497,98 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 44144,11 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 214640,83 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 208825,44 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 22468,56 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 59982,20 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1153618,51 |