| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.96 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -117799,36 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  | 1260327,28 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  |  | 1231201,35 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  |  | 876074,47 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  |  | 237327,52 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.65 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 2508,24 |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 1300 |  |
| 12.02. уборка сосулек с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 3913,78 |  |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком ((песок, погрузчик) |  |  |  |  | 2182,47 |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 1350 |  |
| Май: краска зеленгая 1,8 кг-4шт., 0,8 кг-4шт., кисть-3шт., уайт-спирит 1л-2шт. |  |  |  |  | 4900 |  |
| 25.06. 4 п. регулировка доводчик |  |  |  |  | 2308,78 |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 7392 |  |
| 01.08. обработка подвала от грызунов (крысиный мор-8шт.) |  |  |  |  | 5701,66 |  |
| Август: дезинсекция (обработка от комаров) |  |  |  |  | 12383,8 |  |
| 12.11. 5 под. ремонт входной двери в подъезд (сварочные работы) |  |  |  |  | 2663,98 |  |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  | 22680 |  |
| 30.12. 4 под. регулировка доводчика |  |  |  |  | 865,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 21.02. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  | 2629,24 |  |
| 17.04. кв.52 устранение утечки на радиаторе отопления (муфта-2шт., труба д.16-1м.) |  |  |  |  | 3311,24 |  |
| 14.04. кв.7 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 2959,24 |  |
| 11.04. кв.53 осмотр, ремонт инженерных сетей (заглушка-1шт.) |  |  |  |  | 1540,12 |  |
| 17.07. кв.28 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 18.07. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 24.08. кв.27 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 28.08. 2 под. Осмотр подвала, стояков канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |
| 22.09. кв.2 устранение утечки на полотенцесушителе (прокладка-2шт., резьба д.15-2шт., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 7184,82 |  |
| 11.10. кв.40 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3089,78 |  |
| 07.10. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 13.10. 3 под. ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м-1шт., 1м-2шт., компен.патрубок-1шт., переход-1шт., манжета-2шт., отвод-4шт.,ревизия-1шт., тройник-1шт., заглушка-1шт., хомут метал.-2шт., шпилька) |  |  |  |  | 10310,56 |  |
| 18.10. кв.24 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, кран шар.д.20-2шт.. резьба д.20-2шт., цанга-2шт., труба -2м.) |  |  |  |  | 10057,56 |  |
| 18.10. кв.3 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |
| 14.10. кв.42 ремонт стояка канализации (труба д.110 0,5м-1шт.. 1м-2шт., 2м-1шт., тройник-2шт., отвод-1шт., переход-1шт., хомут метал.-1шт.) |  |  |  |  | 16860,79 |  |
| 05.11.кв.31 осмотр подвала |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 06.11. кв.89 ремонт стояка канализации (цемент, жидкое стекло) |  |  |  |  | 2223,98 |  |
| 06.11. кв.89 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 11.11. кв.64 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 08.12. кв.37 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 24.12. кв.14 осмотр стояков ХВС,ГВС |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 28.12. кв.52 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 2429,78 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  | 1000 |  |
| 10-11.03. ремонт, осмотр освещения в подвале, ремонт кабелей в подвале, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник, автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  | 20499,4 |  |
| 17-18.03 ревизия эл.щитов, замена светильника над входом 5 под., ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (светильник, автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  |  |  | 15914,78 |  |
| 23.05. кв.16 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |
| 30.07. ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  | 1658,02 |  |
| 21.10. ревизия эл.щитаов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  | 13034,94 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 31957,20 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 14000,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 64011,94 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 43811,45 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 213023,33 |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 207251,76 |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 22299,24 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 60019,81 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 876074,47 |  |