| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коминтерна д.98 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 243626,10 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1277016,53 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1223342,87 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1339756,69 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 127212,28 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 28.01. кв.43 уборка наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 6695,67 |
| 22.01. кв.30 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1300 |
| 06.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 5870,67 |
| 20.03. кв.90 ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 3124,12 |
| 20.03. кв.90 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 19.03. кв.90 ремонт кровли (саморезы, автовышка) |  |  |  |  |  | 6028,24 |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2182,47 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 450 |
| 29.07. 4 под. Замена кодового замка (код.замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| Август: Урны (количество 6 шт.) |  |  |  |  |  | 11400 |
| 17.09. 4 под. Замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 5206,97 |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (22,69т.) |  |  |  |  |  | 45800,92 |
| Октябрь: установка урн (количество 6 шт.) |  |  |  |  |  | 7392 |
| 06.10. ремонт кровли (железо 8р по 10 м.п., саморезы кров.-650 шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 66475,09 |
| 07.10. ремонт кровли (железо - 1 р 10 м.п., саморезы кров-100шт., дюбель-гвозди-100 шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 18835,97 |
| 17.10. 4 под. ремонт доводчика |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 20.10. кв.90 утепление межпанельных швов (пена-4шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 28945,23 |
| 21.10. кв.90 утепление межпанельных швов (пена-3шт., ТГ-40-2м, автовышка) |  |  |  |  |  | 29660,23 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 22680 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.39,42 ремонт стояка канализации (труба д.50 1м-2шт., кольца уплотнительные-5шт.) |  |  |  |  |  | 4728,02 |
| 27.01. кв.89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.01. кв.39 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 16.01. кв.39 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.01. кв.33 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 13.02. кв.39 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.02. кв.50 нет ГВС, ремонт стояка (бочонок-1шт., кран шар.д.15-1шт., тройник-1шт., муфта-1шт) |  |  |  |  |  | 2996,59 |
| 28.02. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 27.02. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 09.03. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 21.05. кв.37 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 16.06. кв.14 устранение утечки на стояке ГВС в подвале, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.06. кв.9,38 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 03.06. кв.33 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 17.06. установка воздухоотводчика (авт.воздухоотвод.прямой-1шт., кран шар.д.20-1шт., резьба -1шт., труба д.50-0,5м., переход д.32-2шт., переход-2шт., муфта-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8978,9 |
| 24.06. кв.28 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.06. кв.46 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.07. кв.58 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 11.07. 1 под. Откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 4346,82 |
| 17.07. кв.9 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 25247,83 |
| 12.09. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 12.09. кв.81 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 09.09. кв.81 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1847,77 |
| 11.09. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.09.кв.36 ремонт радиатора отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4776,9 |
| 13.09. кв.28 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 06.09. кв.16 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.09. кв.10 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.09. 6 под. Осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.09. кв.30 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.09. запитка системы отопления |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.09. кв.89 холодные радиаторы,прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 07.10. кв.16 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.10. кв.20 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4006,9 |
| 28.10. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 21.10. кв.9 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 14.11. кв.10,13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 18.11. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 25.11. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.11. кв.28 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.11. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 22.11. кв.10 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 13.11. кв.55 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.12. кв.64 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 12.12. кв.89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.12. кв.89 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.12. кв.81 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.12. кв.10 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.12. кв.83 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.12. 5 под. осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.12. кв.10 слабое давление ГВС, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Февраль: проведения измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД (по договору со специализированной организацией) |  |  |  |  |  | 1000 |
| 30.06. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 12264,94 |
| 05.07. кв.28 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 17.10. кв.51 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1284,02 |
| 13.10. ревизия подвальных помещений, ремонт контактов в ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 9695,23 |
| 11.12. кв.76 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1284,02 |
| 29.12. ква.30 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  |  |  | 1981,83 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 31957,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| работы по договору |  |  |  |  |  | 93600,00 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  |  | 147256,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 64458,46 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 44117,06 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 214509,29 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 208697,46 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 22190,62 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 63850,84 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1339756,69 |