| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Коммунистическая д.172 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025г, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 77100,86 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  | 335359,02 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  | 329434,09 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) по техническому обслуживанию |  |  |  | 15259,20 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  | 356531,48 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  | 65262,67 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 600 |  |  |
| 24.01. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 28.2. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2574,12 |  |  |
| 03.03. замена кодового замка (кодовый замок-1шт.) |  |  |  | 5290,13 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1852,47 |  |  |
| 13.05. ремонт стояков вентканалов (кирпич-50шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 20600,53 |  |  |
| 14.05. ремонт стояков вентканалов (кирпич-100шт,цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 27680,23 |  |  |
| 19.05. ремонт стояка вентканала, оштукатуривание стояка (кирпич-30шт, цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  | 29460,09 |  |  |
| 22.12. уборка наледи и снега с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1764,81 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16.03. кв.10 осмотр подвала |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 27.03. кв.10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.03. 3 под. Откачка воды из подвала |  |  |  | 8448,15 |  |  |
| 24.03. установка дренажного насоса в подвале (насос) |  |  |  | 9229,24 |  |  |
| 14.04. кв.16 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 24.06. осмотр подвала |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.07. кв.6 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 19.09. кв.4 устранение утечки на полотенцесушителе (американка-1шт.) |  |  |  | 3556,97 |  |  |
| 07.10. кв.10 осмотр стояков канализации |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  | 7455,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9587,16 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 6000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 14801,04 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 74793,78 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 48528,00 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 48528,00 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5156,10 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 16696,11 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 356531,48 |  |  |