| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коммунистическая д.174 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 43747,03 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  | 416073,94 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчётном году) |  |  |  | 408620,06 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчётном году) |  |  |  | 330878,90 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчётным) |  |  |  | 121488,19 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. 2 под. Замена доводчика (доводчик) |  |  |  | 3906,34 |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  | 600 |  |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 28.02. уборка наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  | 2354,12 |  |  |
| 07.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 21.05. кв.25 прочистка вентканала |  |  |  | 4225,82 |  |  |
| 15.07. 1 под. Демонтаж слуховых окон |  |  |  | 785,81 |  |  |
| 11.09. кв.1 ремонт слухового окна в подвале (кирпич -1шт., пена-1б.) |  |  |  | 1976,79 |  |  |
| 01.10. 1 под. Замена доводчика (доводчик) |  |  |  | 5206,97 |  |  |
| 21.10. 2 под. замена кодового замка (замок кодовый-1шт.) |  |  |  | 5085,97 |  |  |
| 16.10. 1 под. ремонт стены (кирпич-11шт., цемент-0,5м, песок) |  |  |  | 3914,47 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.6 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2959,24 |  |  |
| 14.02. кв.19 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 3541,13 |  |  |
| 18.02. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.02. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 14.04. кв.18 нет ГВС, осмотр, прогонка стояка |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 19.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 10.04. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 14.04. кв.18 замена кранов на стояке ГВС (сварочные работы, кран шар.д.20-3шт., резьба д.20-3шт., кран шар.д.15-3шт., резьба д.15-3шт.) |  |  |  | 11362,64 |  |  |
| 21.04. кв.10 ремонт стояка канализации |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 15.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  | 4738,85 |  |  |
| 25.06. промывка системы отопления |  |  |  | 7456,60 |  |  |
| 02.07. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| Июль: поверка ОДПУ на отопление |  |  |  | 2984,52 |  |  |
| 19.08. кв.16 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 27.09. кв.1,4,7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.09. кв.1 осмотр подвала, стояков |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 16.10. кв.4 холодные радиаторы, замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.20-2шт., д.15-2шт., резьба д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 9362,82 |  |  |
| 08.10. 1 под .ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., 1м-1шт., отвод-6шт., переход-2 шт., ревизия-2шт., манжета-1шт., тройник-2шт., хомут-8шт., анкер-8м.) |  |  |  | 12966,53 |  |  |
| 10.10. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 22.12. кв.16,18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 27.12. кв.19 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 27.12. кв.18 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 22.09. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., выключатель-1шт., автомат-1 шт., изолента) |  |  |  | 10850,23 |  |  |
| 01.10. кв.15 осмотр электрооборудования, протяжка контактов |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 9942,24 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 6500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 3200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 22407,98 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 72550,44 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 72550,44 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 7806,06 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 19816,61 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 330778,90 |  |  |