| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Коммунистическая д.176 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -8629,68 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 332928,00 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 381038,40 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 275898,80 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 96509,92 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 11.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |  |
| 07.03 уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |  |
| 08.07. кв.16 ремонт кровли (саморезы, герметик,автовышка) |  |  |  |  |  | 5266,85 |  |
| 07.08. ремонт кровли (саморезы, герметик, погрузчик) |  |  |  |  |  | 7415,82 |  |
| 22.08. кв.16 ремонт кровли (герметик,саморезы, погрузчик) |  |  |  |  |  | 15705,53 |  |
| 23.10. кв.25 заделка слуховых окон (пена-1б.) |  |  |  |  |  | 2212,98 |  |
| 26.12. 2под. осмотр подъездной двери |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 05.03. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 29.04. кв.20 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |  |
| 24.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 02.07. кв.22 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 25.09. кв.16 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 23.10. кв.25 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |  |
| 09.12. 3 под. замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, кран шар.д.40-1шт.) |  |  |  |  |  | 7416,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.09. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 8685,38 |  |
| 22.09. замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 9587,16 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 14098,32 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 71242,74 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 46224,00 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 46224,00 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4911,30 |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 15853,71 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 275898,80 |  |