| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.37 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 52033,46 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 99268,38 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 99811,12 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 191030,60 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -39186,02 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 27.03.установка доводчика, установка пружины на входной двери, разборка и смазка кодового замка, смазка петель, замена кода (доводчик-1шт., пружина-1шт.) |  |  |  | 6092,02 |  |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 21.05. ремонт доводчика, смазка кодового замка |  |  |  | 865,79 |  |  |  |
| 17.06. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  | 5244,85 |  |  |  |
| 10.07. кв.6 ремонт кровли, замена шелома (железо-9,4 кв.м.,станок-15 элементов, автовышка) |  |  |  | 26346,82 |  |  |  |
| 19.08. кв.2 пробивание слуховых окон в подвале (саморезы-50шт., дюбеля, навесы-2шт.,ручка-1шт., шайба, труба д.110-1м., заглушка-1 шт.) |  |  |  | 15435,09 |  |  |  |
| 22.09. кв.2 прочистка вентиляции |  |  |  | 3679,9 |  |  |  |
| 14.10. демонтаж козырька |  |  |  | 1108,02 |  |  |  |
| 15.10. изготовление козырька над входом в подъезд (сварочные работы, труба д.25-5м., профиль 20-40-20м., арматура-2м.) |  |  |  | 14937,67 |  |  |  |
| 16.10. покраска козырька (валик-1шт., кисть-1шт., кюветка-1шт., краска чер.3в1-1б.) |  |  |  | 4425,97 |  |  |  |
| 22.10. монтаж кровли козырька (железо цветное-2л., саморезы кровел-310 шт., пиломатериал-14шт.,) |  |  |  | 26780,38 |  |  |  |
| 01.11. установка водостока на козырёк (желоб-1шт., кронштейн-4шт., заглушка желоба-2шт.) |  |  |  | 3180,98 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  | 3666,97 |  |  |  |
| 02.10. кв.1,2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 1895,95 |  |  |  |
| 01.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 31.10. кв.2 холодные радиаторы,осмотр |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 29.10. кв.2 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  | 986,79 |  |  |  |
| 16.12. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  | 3625,72 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  |  | 3405,77 |  |  |  |
| 02.04. установка светильника МОП на 1 этаже (светильник-1шт., гофра-17м., клипсы, выключатель-1шт., эл.провод-17м) |  |  |  | 8770,42 |  |  |  |
| 06.06. установка датчика движения (датчик движ) |  |  |  | 2487,83 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 2840,64 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1320,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 5681,78 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 17417,93 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 18395,94 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 1979,31 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 4727,07 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 191030,60 |  |  |  |