| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.17 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 255347,62 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1088303,32 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1038483,17 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1226917,91 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 66912,87 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |
| 21.01. кв.70 ремонт кровли (саморезы) |  |  |  |  |  | 972,47 |
| 09.01. уборка снега и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  |  | 11159,46 |
| 31.01. кв.40 ремонт кодового замка |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| 16.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |
| 16.01. кв.10 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 16.01. кв.31 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 16.01. кв.32 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 16.01. кв.46 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 24.01. очситка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 4253,91 |
| 21.02. кв.64 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 31.03. установка блока на придомовой территоррии |  |  |  |  |  | 1000 |
| 14.03. 4 под. Заделка слухового окна (пена монтаж., кирпич-шт.) |  |  |  |  |  | 2134,12 |
| 18.03. 4 под. Ремонт кодового замка |  |  |  |  |  | 2006,59 |
| 18.04. 2 под. Регулировка доводчика |  |  |  |  |  | 865,79 |
| Май: замена двери 2 под. |  |  |  |  |  | 55000 |
| 07.05. кв.11 ремонт крыльца (кирпич-20шт., погрузчик) |  |  |  |  |  | 4749,85 |
| 12.05. кв.11 ремонт крыльца (кирпич-40шт., цемент-1м., песок) |  |  |  |  |  | 6590,82 |
| 13.05. 2 под. Ремонт крыльца, заливка ступеней (укрывной материал, цемент-2шт., ПГС) |  |  |  |  |  | 7425,75 |
| 14.05. 2 под. Ремонт крыльца, заливка ступенек (цемент-2м., ПГС) |  |  |  |  |  | 6425,82 |
| 29.05. кв.24 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 17.06. 1 под. Ремонт крыльца, заливка ступени (цемент-2м., ПГС) |  |  |  |  |  | 6540,78 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,6 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 3696 |
| 16.07. 2 под. Замена доводчика (доводчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 4865,97 |
| 09.09. кв.25 ремонт кровли (желео-1м., саморезы, герметик-1 шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 17216,82 |
| 24.10. 6 под. заливка ступенек крыльца (цемент-2м., ПГС, погрузчик) |  |  |  |  |  | 10975,53 |
| 24.10. 2 под. монтаж перил на вход в подъезд (отвод д.25-3шт., арматура-1м., труба д.20-3м.. д.25-6м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13694,67 |
| 23.10. 5 под. заливка ступенек крыльца (фибра-1шт., цемент-3,5м., ПГС) |  |  |  |  |  | 11572,88 |
| 11.12. 5 под. ремонт козырька (железо-4,5 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 7883,32 |
| 22.12. кв.70 очистка кровли от снега и наледи, посыпка придомовой территории солью (соль, погрузчик) |  |  |  |  |  | 6286,04 |
| 11.12. 5-6 под. ремонт слухового окна в подвальном помещении (труба проф.20*40-10м., арматура-1м., труба д.40-2м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14105,56 |
| 29.12. кв.37 замена кодового замка (замок кодовый-1шт.) |  |  |  |  |  | 5085,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 24.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 30.01. кв.35 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 10.01. кв.48 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 01.02. кв.32 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.02. кв.48 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 17.03. 6 под. Ремонт стояка канализации (труба д.50 2м-1шт., 1м-1шт., 0,5м-2шт., переход-1шт., отвод-10 шт., хомут -4шт.) |  |  |  |  |  | 6917,02 |
| 24.03. кв.66 ремонт стояка (труба ппр д.20-0,5м., кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 8029,64 |
| 11.03. 1 под. Ремонт стояка канализации (труба д.50 2м-1шт.. 1м-2шт., 0,5м-2шт., переход-1шт., манжет-1шт., ревизия-2шт., хомут-4шт., кольца уплотнит-8шт., патрубок-1шт., заглушка-2шт., отвод-6шт.) |  |  |  |  |  | 10295,64 |
| 19.03. кв.42 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.03. 4 под. Ремонт стояка канализации (труба д.50 1,5м-2шт., 1м-1шт., отвод-4шт., ревизия-1шт., комп.патрубок-1шт., хомут-5шт., шпилька-2шт., анкер-4шт.) |  |  |  |  |  | 9261,64 |
| 12.03. 2 под. Ремонт стояка канализации (труба д.50 2м-1шт., 1,5м-3 шт., 0,3м-2шт., ревизия-2шт.,отвод-4шт., хомут -3шт., шпилька, анкер) |  |  |  |  |  | 7751,91 |
| 02.03. кв.69 устранение утечки на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 31.03. кв.24 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (муфта соед. д.32-1шт., угол-4шт., хомут-1шт., кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 4796,24 |
| 14.03. 5 под . Ремонт стояка канализации (труба д.50 2м-1шт.. 1,5м-1шт., 0,5м-1шт., отвод-6шт., анкер-2шт., шпилька-1шт., хомут-4шт.) |  |  |  |  |  | 6855,96 |
| 12.04. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| 26.05. демонтаж ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 11.05. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 22.06. осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.07. кв.47 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 28.07. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 17.07. кв.13 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.07. замена циркуляционного насоса (сварочные работы, насос-1шт.) |  |  |  |  |  | 12381,78 |
| 29.07. установка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 11.07. кв.70 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Июль:поверка ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 25247,83 |
| 05.08. кв.1 замена стояка канализации (переход-1шт., труба д.50 2м-1шт., 1,5м-1шт., комп.патрубок-1шт., тройник-2шт., отвод-5шт., ревизия-1шт., хомут-1шт., анкер-3шт.) |  |  |  |  |  | 9463,56 |
| 05.08. кв.1 ремонт системы отопления (сварочные работы, резьба д.20-3шт., арматура-4м., пробка радиаторная-4шт.) |  |  |  |  |  | 14304,24 |
| 14.08. кв.1 ремонт системы отопления(труба ппрд.25-16м., муфта-6шт., кран рад.-8 шт., угол-26 шт., кран д.25-5шт., американка-5шт., угол-10шт., дюпель-12 шт., саморезы, клипса-10шт., шпилька-1шт., хомут-4шт.) |  |  |  |  |  | 28910,09 |
| 15.08. кв.1 ремонт системы отопления (труба д.25-16м., кран рад.д.25-2ш., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 13611,23 |
| 18.08. 4 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1847,77 |
| 18.08. кв.1 ремонт системы отопления (угол-15 шт., кран шар.д.25-1шт., муфта-1шт.) |  |  |  |  |  | 12456,23 |
| 19.08. кв.1 замена стояков ХВС,ГВС (резьба д.2-4шт., труба д.25-16м., муфта-6 шт., кран шар.д.15-2шт., тройник-3шт., угол-10шт., соединение-4шт., хомут-8шт.) |  |  |  |  |  | 21445,38 |
| 22.08. кв.31 устранение утечки на стояке ХВС (прокладка-2шт.) |  |  |  |  |  | 1827,98 |
| 22.08. 4 под. Устранение засора канализации (хомут мет.д.50-2шт., анкер-2шт., шпилька) |  |  |  |  |  | 4505,72 |
| 25.08. кв.1 замена полотенцесушителя (кран д.2-1шт., муфта-1шт., резьба-2шт., труба ппр д.32-4м., подвес-4шт., муфта-2шт., переход-1шт., угол-4шт., муфта соед.-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 11747,67 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.08. кв.1 замена стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., 1,5м-1шт., переход-2шт., крестовина-1шт., отвод-6шт., хомут-3шт., анкер-3шт., шпилька, комп.патрубок-1шт.) |  |  |  |  |  | 10057,56 |
| 25.08. кв.19 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.08. кв.78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.09 кв.4-10 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 13.10. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.10. кв.70 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 5006,82 |
| 10.10. кв.15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 19.10. кв.51 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4006,9 |
| 28.10. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.10. установка замка на подвальное помещение (замок-1шт.) |  |  |  |  |  | 1115,81 |
| 18.11. кв.46 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.11. кв.1 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 19.11. кв.13 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 04.12. кв.21 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 17.12. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 10.12. кв.16 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.12. кв.19 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.12. кв.25 нет ГВС, ремонт стояка (цанга-1шт., муфта жел-1шт., труба м/п/-3м.) |  |  |  |  |  | 3732,97 |
| 09.12. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.12. кв.21-25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.12. кв.3 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.12. кв.18 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 04.12. кв.24 шум в трубах, осмотр |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.12. кв.24 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.12. кв.67 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 28.12. кв.33 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 20.06. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-2м., автомат-1шт.) |  |  |  |  |  | 12968,94 |
| 25-26.06. ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ, установка автоматов (автомат-20шт., динрейка, изолента) |  |  |  |  |  | 26320,47 |
| 07.08. ремонт освещения МОП (ласпочка) |  |  |  |  |  | 1196,02 |
| 09.09. кв.35 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 752,81 |
| 04.12. ревизия в эл.щитах, ремонт контактов. замена эл.ламп в светильниках, замена светильника, датчиков движения (эл.лампа-6шт., светильник-1шт.. датчик-2шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 15410,94 |
| 08.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещеня МОП (лампочка-3шт., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 20237,47 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 27696,24 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 18000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 6500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 54996,62 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 37641,13 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 183021,55 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 178062,84 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 19158,66 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 51831,35 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1220617,91 |