| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.19 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 126454,79 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1293995,66 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1254364,32 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1282369,78 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 98449,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 1200 |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  |  | 600 |
| 15.01. кв.45 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 15.01. кв.43 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 20.05. кв.13 ремонт кровли (герметик, железо, дюбель-гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  | 12585,82 |
| 29.05. кв.75 ремонт кровли балкона, заливка стяжки, демонтаж старой кровли (цемент-3м,ПГМ,фибра-2 п., автовышка) |  |  |  |  |  | 35169,35 |
| 30.05. кв.75 ремонт кровли балкона (праймер-2шт., кисть-2шт., валик-2шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 10231,82 |
| 04.06. кв.75 ремонт кровли балкона (эластоизол-4шт., герметик, пропан-1б., автовышка) |  |  |  |  |  | 31959,56 |
| 05.06. кв.75 ремонт кровли балкона (герметик, дюбель-гвозди., железо-2 кв.м., автовышка) |  |  |  |  |  | 12459,78 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,6 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 1848 |
| 01.10. кв.13 ремонт кровли балкона (пропан-0,5б., мастика бит.3л.-1шт., железо-0,5 кв.м., лента перфор-10л., дюбель-20 шт., праймер 3л.-1шт.,валик., кисть-2шт., эластоизол-1р., пена монтаж., автовышка) |  |  |  |  |  | 20973,32 |
| 10.10. кв.73 ремонт кровли балкона (эластоизол-3 р., пропан-0,5б.,праймер-1в., погрузчик, автовышка) |  |  |  |  |  | 40605,23 |
| 08.10. кв.73 ремонт кровли балкона , демонтаж старой кровли, заливка стяжки (цемент-3м., ПГС, мешки строит-25 шт., фибра-4шт., автовышка) |  |  |  |  |  | 24297,73 |
| 27.10. кв.78 ремонт подъездной двери, демонтаж и монтаж двери (уплотнитель-4м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 12073,38 |
| 17.10. 6 под. ремонт подъездной двери (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5325,82 |
| 30.10. кв.13 утелпоение стеновых швов (ТГ-40-2м., автовышка) |  |  |  |  |  | 16895,67 |
| 29.10. кв.13 утепление межпанельных швов (пена монтаж.-4б., автовышка) |  |  |  |  |  | 28945,23 |
| 27.10. кв.75,73 утепление стеновых швов (пена монтаж.-5б., автовышка) |  |  |  |  |  | 29660,23 |
| 13.11. кв.90 ремонт крыльца (кирпич-3шт., цемент, песок, погрузчик) |  |  |  |  |  | 7954,82 |
| 04.12. кв.75 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 865,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 07.01. кв.14 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1222,61 |
| 27.01. кв.80 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2959,24 |
| 26.01. кв.35 нет ГВС,ХВС, осмотр стояков |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.01. 2 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2216,06 |
| 22.01. кв.78 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 2619,24 |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 13.02. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 24.02. кв.78 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 12.02. кв.35 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2ши., сборка д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7313,02 |
| 10.02. кв.34 ремонт стояка канализации (хомут метал.д.1101шт., компен.патрубок-1шт., переход-2шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 3652,24 |
| 09.03. кв.34 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 26.03. кв.86 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4157,24 |
| 11.04. кв.61 ремонт стояка канализации (селикон-1шт., бур-1шт., хомут д.110-1шт., д.50-3шт., отвод д.50-1шт., труба д.50-0,5м., тройник-1шт., труба д.110 1м-1шт., компенсатор-1шт., шпилька-1м., анкер-5шт., переход-1шт., ревизия д.110-1ши.) |  |  |  |  |  | 7520,91 |
| 18.04. кв.55 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 698,9 |
| 17.04. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 18.04. кв.10 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 10.04. кв.61 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1925,12 |
| 17.04. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 25.04. ремонт ОДПУ на отопление |  |  |  |  |  | 2629,24 |
| 27.05. кв.40 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.06. кв.87 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.07. кв.78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.07. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.07. кв.2 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 11.07. изоляция труб отопления (скотч-6шт., изолон-50м.) |  |  |  |  |  | 17494,23 |
| 25.07. кв.78 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт., д.25-1шт., тройник-1шт.) |  |  |  |  |  | 4348,97 |
| 28.07. кв.2,5 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 28.07. кв.5 устранение утечки на стояке ХВС (заглушка-2шт.) |  |  |  |  |  | 2003,98 |
| 14.07. изоляция труб отопления (скотч-6шт., изолон-50 м.) |  |  |  |  |  | 18837,09 |
| 25.08. замена циркуляционного насоса (насос цирк-1шт., труба д.50-1м.) |  |  |  |  |  | 11441,82 |
| 28.08. кв.78 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.08. кв.78 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 23.08. кв.78,84 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.08. кв.28,23,34 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.08. кв.78 ент ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 10.09. кв.90 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 26.09. кв.76 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 24.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 25.09. кв.56 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 30.09. кв.16 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 02.10. кв.77 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 13.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,8 |
| 08.10. кв.16 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 20.10. кв.88 ремонт стояка канализации (труба д.50 2м-1шт., 0,5м-2шт., переход-1шт., манжета-2шт., компен.патрубок-1шт., тройник-1шт., отвод-1шт., хомут метал.-2шт., анкер-2шт., шпилька-1шт.) |  |  |  |  |  | 8909,67 |
| 09.10. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 17.10. кв.88 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 13.10. 1 под. устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 17.10. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 28.10. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.10. кв.76 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 29.10. кв.75,87 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 13.11. 6 под. замена стояка канализации (труба д.50 2м-3шт., 1м-4шт., 0,5м-5шт., отвод-10шт., тройник-3шт., ревизия-4шт., хомут метал.-4шт., манжет-2шт., компен.патрубок-4шт.) |  |  |  |  |  | 22393,79 |
| 23.11. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 22.11. кв.41 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 22.11. кв.78 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 03.12. кв.53 устранение утечки на стояке ХВС (уплотнит.кольцо) |  |  |  |  |  | 2561,78 |
| 17.12. кв.15 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 01.12. кв.16 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 31.12. кв.41-44 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 29.04. кв.70 ремонт нолевого провода, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 23.06. ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ и освещения МОП (изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 13144,94 |
| 10.07. кв.59 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 10.09. кв.87 осмотр электрооборудовани |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 26.10. кв.75 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 08.12. ревизия эл.щитов,ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (светильник-1шт., датчик-1шт.. автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 14299,94 |
| 09.12. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 13166,94 |
| 22.12. 1 под. замена автомата в ВРУ (автомат) |  |  |  |  |  | 1195,79 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 31957,20 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 23000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 66440,71 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 45473,77 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 221105,98 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 215115,42 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 23145,33 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 61619,71 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1282369,78 |