| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.33 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 219548,60 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 622595,04 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 614343,21 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 615170,97 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 218720,84 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. кв.25 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 17.01. кв.21 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 04.03. кв.12 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 9856 |
| 10.10. 3 под.изготовление поручней в подъезде (отвод-4шт., труба д.25-4м., арматура-1,5м., полоса-6м., труба д.20-2м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 14780,45 |
| 11.11. 3 под. оштукатуривание откосов (ТГ-40-0,5м.) |  |  |  |  |  | 4775,82 |
| 12.11.3 под. ремонт пола в подъезде (наливной пол-3м.) |  |  |  |  |  | 8040,67 |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  |  | 11340 |
| Ноябрь: ремонт подъезда №3 |  |  |  |  |  | 79417,27 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 06.02. замена расходомера ОДПУ на отопление (расходомер д.50-1 шт.) |  |  |  |  |  | 59917,24 |
| 14.02. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.03. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 17.06. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 01.07. кв.44 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сгон-1шт., пробка радиатор.-1шт.) |  |  |  |  |  | 6694,78 |
| 16.07. кв.40 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.07. 1 под. Устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 15.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3089,78 |
| 26.07. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 24.07. кв.18 ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2 м-1шт., отвод-2шт., ревизия-1шт., манжет-1шт.) |  |  |  |  |  | 4820,9 |
| 23.07. кв.18 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 25.07. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.07. кв.40 ремонт полотенцесушителя (труба д.32 - 0,5м., муфта соед.-1шт.) |  |  |  |  |  | 3721,97 |
| 11.07. кв.2 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 02.08. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.08. кв.2 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 25.08. демонтаж приборов ОДПУ (сварочные работы, труба д.5-1,5м) |  |  |  |  |  | 5688,22 |
| 15.09. кв.12 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 09.09. кв.12,42 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 05.09. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 06.10.кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.10. кв.42,43,45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3147,98 |
| 12.10. кв.36 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 08.10. кв.42,43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.10. ремонт стояка ГВС в подвале (сварочные работы, труба д.40-6м) |  |  |  |  |  | 17464,45 |
| 07.10. кв.43 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10359,70 |
| 25.10. кв.44 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  |  | 1108,02 |
| 14.12. кв.4 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 664,81 |
| 09.12. кв.44 ремонт освещения МОП (свтод.светильник) |  |  |  |  |  | 1658,02 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 15978,60 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 11000,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 31026,55 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21235,39 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 103252,30 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 100454,82 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 10808,43 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 29647,38 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 615170,97 |