| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.Комсомольская д.35 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 29203,25 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 97924,56 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 154784,07 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 16103,52 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 115836,07 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 84254,77 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2904,12 |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1742,47 |  |  |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 09.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 450 |  |  |
| Август: краска зол-коричневая 6 кг, кисть-2шт.) |  |  |  |  | 2140 |  |  |
| 22.12. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 2758,02 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02. кв.2 ремонт труб ХВС, осмотр |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 28.04. кв.4 замена кран ана радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3047,24 |  |  |
| 08.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 21.08. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 20.08. кв.8 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 26.08. врезка кранов на стояке ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  |  |  | 5473,72 |  |  |
| 10.11. кв.5 ремонт стояков ХВС (кран шар.д.15-2шт., муфта 25ППР-2шт., резьба-2шт., американка 25ППР-3шт., муфта 20ППР-2шт., угол-2шт., угол-10 шт., труба д.20ППР-4м., труба 25ППР-8м., муфта соед.25ППР-2шт., 20ППР-4шт., клипса-5шт., саморезы, дюбель, муфта жел.-1шт., тройник-2шт., переход-1шт., клипса-5шт., тройник-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 23599,23 |  |  |
| 18.12. утепление теплотрассы (утеплитель-5м.) |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 3405,77 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2840,64 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 1320,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 6147,34 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 19903,26 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 19903,26 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 2141,49 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 5429,91 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 115836,07 |  |  |