| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.39 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 88704,85 |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 818281,06 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 742362,83 |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  |  | 130100,22 |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 625433,19 |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 335734,70 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 11.02. кв.49 осмотр вентканала |  |  |  | 752,47 |  |
| 26.02. 1 под.регулировка доводчика, смазка замка и петель |  |  |  | 1254,12 |  |
| 29.04. кв.24,54 ремонт дверей (крепеж) |  |  |  | 3149,97 |  |
| 30.06. 1 под. Ремонт доводчика |  |  |  | 1442,98 |  |
| 22.08. кв.28 ремонт подъездной двери,смазка замка, установка ручек |  |  |  | 2308,78 |  |
| 02.09. ремонт входной двери |  |  |  | 1442,98 |  |
| 15.10. ремонт доводчика, ремонт водостока (саморезы) |  |  |  | 1218,02 |  |
| 10.11. кв.54 ремонт стены под лестницей (кирпич-25 шт., цемент,песок) |  |  |  | 6940,67 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 12.01. кв.1 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 14.01. кв.5,24 нет ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 13.01. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 12.02. кв.17 осмотр инженерных сетей |  |  |  | 873,47 |  |
| 27.03. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 873,47 |  |
| 15.04. кв.24 нет давления ХВС, осмотр |  |  |  | 1375,12 |  |
| 05.05. кв.17 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1563,98 |  |
| 20.05. кв.14 слабый напор ХВС |  |  |  | 2429,78 |  |
| 09.06. кв.14 слабое давление ХВС, осмотр стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 11.06. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 28.06. кв.41 устранение утечки на стояке |  |  |  | 1563,98 |  |
| 17.07. кв.12,14,15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  | 1563,98 |  |
| 08.07. кв.41 устранение утечки на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  | 2667,04 |  |
| 21.10. замаена датчика давления на ОДПУ на отопление (датчик давления) |  |  |  | 7613,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 18.02. ремонт освещения МОП (выключатель) |  |  |  | 832,93 |  |
| 01.03. кв.53 осмотр электрооборудования |  |  |  | 557,93 |  |
| 03.04. ремонт освещения МОП 1 под. |  |  |  | 929,89 |  |
| 15.04. кв.41 ремонт освещения МОП |  |  |  | 1859,78 |  |
| 24.07. кв.24 ремонт освещения МОП |  |  |  | 664,81 |  |
| 03.08. кв.51 ремонт освещения МОП |  |  |  | 1108,02 |  |
| 02.10. кв.41 ремонт освещения МОП (светильник) |  |  |  | 1415,79 |  |
| 12.11. замена личинки в замке ВРУ (личинка замка-1шт.) |  |  |  | 1324,81 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 22014,96 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 22000,00 |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  | 12300,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 8500,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 37528,18 |  |
| Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  | 232416,00 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 80747,10 |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 110431,27 |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 46018,57 |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 625433,19 |  |