| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -138166,22 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1367779,95 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1319646,49 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) за тех обслуживание |  |  |  |  |  | 54398,34 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 1238430,95 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -2552,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка снега с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2904,12 |
| 05.04. кв.28 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2677,59 |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  |  | 1350 |
| 09.06. ремонт стояков вентканалов (кирпич-25 шт., цемент-1м., песок, автовышка) |  |  |  |  |  | 24070,09 |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№1,7 - 2шт.) |  |  |  |  |  | 45375 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 8624 |
| 11.07. ремонт выходов на кровлю (пена, кирпич-20шт., цемент., песок, петли-2шт., саморезы) |  |  |  |  |  | 9699,53 |
| 16.07. кв.88 осмотр вентканала |  |  |  |  |  | 865,79 |
| 28.07. кв.88 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 5565,67 |
| 25.07. кв.88 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 9585,23 |
| 17.07. кв.88 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 4225,82 |
| 22.08. вырубка кустов на придомовой территории |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 18.08. кв.65 прочистка водостока |  |  |  |  |  | 2308,78 |
| 06.08. очистка водостока от грязи |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 10.09. кв.86 ремонт балкона (праймер-10л, погрузчик) |  |  |  |  |  | 11606,82 |
| 09.09. окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 5446,82 |
| 08.09. окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 4786,82 |
| 11.09. кв.86 ремонт кровли на балконе (технониколь-2р., пропан-0,5б., мастика-5л., лента перфор.-10м., крепеж, автовышка) |  |  |  |  |  | 38161,09 |
| 12.09. кв.86 ремонт кровли на балконе (мастика-5л., технониколь-10м., лента перфор.-6м., крепеж, автовышка) |  |  |  |  |  | 22503,53 |
| 08.10. 1 под. ремонт двери в подвал (подвес-4шт., уголок-12шт., саморезы, накладка-1шт., анкер-4шт.) |  |  |  |  |  | 5864,82 |
| 29.12. кв.14,60 ремонт кровли , очистка воронки от снега и наледи (соль, пропан, мастика, эластоизол, автовышка) |  |  |  |  |  | 8711,01 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 12.02. кв.63 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 12.02. кв.28 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 13.02. кв.19 ремонт стояка отопления в подвале (труба д.25-4м,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 7075,96 |
| 09.3. кв.15 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 31.03. кв.23 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 02.04. кв.88 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.04. кв.5 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 21.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 28.04. кв.76 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 29.04. кв.89 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 05.05. кв.79 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 04.06. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 25.06. 7 под. Устранение утечки на стояке ГВС в подвале (сварочные работы, резьба д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 4864,9 |
| 07.06. кв.28 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3666,97 |
| 13.06. кв.41 устранение утечки, осмотр |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 29.07. кв.39 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 21.07. кв.45 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 16.07. кв.7 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.85 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.07. кв.88 ремонт стояка канализации (труба д.50 1,5м-1шт., комп.патрубок-1шт., уплот.кольца-10шт.) |  |  |  |  |  | 6166,78 |
| 17.07. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.08. кв.87,90 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.08. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.09. кв.76 устранение утечки на стояке канализации (хомут-1шт.) |  |  |  |  |  | 1206,79 |
| 08.09. кв.94 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 07.09. кв.90 устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 08.09. кв.90 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 28.09. кв.79 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 3006,97 |
| 29.09. 7 под. Устранение утечки на стояке отопления (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., труба д.32-6м., отвод д.32-2шт., резьба д.20-2шт., кран шар.д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 21124,23 |
| 26.09. кв.73 устранение утечки на стояке ХВС (заглушка -1шт.) |  |  |  |  |  | 3226,97 |
| 30.09. кв.31 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 03.10. кв.21 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.10. кв.98 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1893,98 |
| 04.10. кв.94 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.10. кв.94 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 02.10. 1 под. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1898,95 |
| 03.10. 7 под. ремонт системы отопления (труба д.40-15м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 26896,01 |
| 01.10. кв.43 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3265,78 |
| 20.10. кв.79 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 2429,78 |
| 31.10. кв.5 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 11.11. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.11.кв.10 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 12.12. кв.84 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 23.12. кв.2 холодный полотенцесушиетль, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.12. кв.99 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.12. кв.87 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 12.12. 6 под. устранение засора канализации (отовд-1шт.) |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| 16.12. кв.79 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 31.12. кв.28 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 31.12. кв.61 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 30.12. кв.100 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 17.04. кв.25 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1859,78 |
| 02.06. 2 под.установка светильников (светильник-7шт.) |  |  |  |  |  | 10755,53 |
| 02.06. 1 под. Установка светильников (светильник-6шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10425,53 |
| 03.06. 3-4 под. Установка светильников (светильник-14 шт., изолента, автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 21064,94 |
| 04.06. 5 под. Установка светильников (светильник-7 шт., автомат, изолента) |  |  |  |  |  | 16444,94 |
| 05.06. 6 под. Установка светильников (светильник-10шт., изолента) |  |  |  |  |  | 18204,94 |
| 06.06. 7 под. Установка светильников (светильник-11шт., изолента) |  |  |  |  |  | 17415,09 |
| 18.11. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (выключатель-5шт., шина-1шт., автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 14442,94 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 39463,08 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 25000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 72216,19 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 49426,66 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 240326,02 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 233814,72 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 25157,28 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 67670,95 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 1238430,95 |