| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.46а |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 235200,61 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 219152,22 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 212265,49 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 139045,09 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 308421,01 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 12.02. уборка снега с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 06.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| 08.04. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 752,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.08. кв.1 осмотр стоков канализации |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.12. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.12. кв.4 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (сжим ответвительный, лампочка, изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 6226,08 |
| 17.11. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  |  | 9695,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 6391,44 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 12543,55 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 38453,18 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 40612,32 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 4369,68 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 10435,82 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 139045,09 |