| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома | г. Шахунья |  | ул. Комсомольская д.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  |  | 73571,11 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 186412,56 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 172614,60 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  | 20411,27 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  |  | 157414,86 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  |  | 109182,12 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. уборка снега и наледи с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  | 1632,47 |  |  |
| 12.05. кв.10 ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автовышка) |  |  |  |  |  |  | 5024,85 |  |  |
| 30.10. кв.3 прочистка вентканала |  |  |  |  |  |  | 6905,53 |  |  |
| 19.12. уборка снежных навесов с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  |  | 3092,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 25.03. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  |  | 3761,13 |  |  |
| 05.04. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления, осмотр |  |  |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 07.04. кв.11 ремонт радиатора отопления (арматура-1м., пробка рад.-1шт., резьба-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  |  | 6793,8 |  |  |
| 08.04. кв.11 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы) |  |  |  |  |  |  | 5183,96 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (автомат-1шт., изолента) |  |  |  |  |  |  | 5907,08 |  |  |
| 14.11. ревизия эл.щитов, ВРУ, ремонт освещения МОП (изолнета) |  |  |  |  |  |  | 8355,38 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 4260,96 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  |  | 1320,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 11837,90 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  |  | 36289,97 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 38327,64 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  |  | 4123,86 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  |  | 9848,75 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  |  | 157414,86 |  |  |