| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.50 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 48753,12 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 279593,22 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 277062,16 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 296817,95 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 28997,33 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03. 1 под. Демонтаж стояка вентканала, уборка мусора, вывоз (погрузчик) |  |  |  |  | 20774,71 |  |  |
| 10.03. ремонт кровли (шифер-10л,гвозди, погрузчик) |  |  |  |  | 22985,8 |  |  |
| 10.04. 1 под. Уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1852,47 |  |  |
| 07.04. кв.6 осмотр кровли |  |  |  |  | 752,47 |  |  |
| 27.06. 2 под. Ремонт крыльца (цемент-3м., ПГС, фибра-2шт.) |  |  |  |  | 12700,38 |  |  |
| 23.06. 1 под. Ремонт крыльца (угол 40*40*12м., арматура-2м., фибра-1 шт., цемент-2м., ПГС, сварочные работы) |  |  |  |  | 18297,23 |  |  |
| 24.06. 1 под. Ремонт крыльца (цемент-3м., ПГС, фибра-2шт.) |  |  |  |  | 10700,53 |  |  |
| 30.12. уборка ссоулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01. кв.13 установка крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5273,13 |  |  |
| 26.01. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 16.01. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,1 |  |  |
| 26.01. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2677,59 |  |  |
| 26.02. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 18.03. кв.14 откачка воды из подвала |  |  |  |  | 2593,1 |  |  |
| 24.06. кв.6 слабое давление ХВС, осмотр |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.07. кв.21 замена кранов на радиаторах (боченок д.15 -5шт., кран шар.д.15-5шт., боченок д.20-5шт.) |  |  |  |  | 6646,9 |  |  |
| 20.09. кв.22 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 19.09.кв.2,5,8 замена стояка ХВС (кран шар. д.15-2 шт., муфта-5 шт., угол-4шт., труба ППР д.25-6м., 20 ППР-2шт., хомут-2шт.) |  |  |  |  | 9098,82 |  |  |
| 14.09. кв.11 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 26.09. кв.24 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 06.10. кв.15 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 16.12. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах и ВРУ, ремонт освещения МОП (автомат, изолента) |  |  |  |  | 7968,39 |  |  |
| 11.11 ремонт контактов в эл.щитах, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (изолента) |  |  |  |  | 7015,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 15979,56 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 48986,52 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 51737,10 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5566,65 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 13313,96 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 296817,95 |  |  |