| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.52 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 223696,95 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 182192,16 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 176076,53 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 243256,68 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 156516,80 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  | 752,47 |  |  |  |
| 28.2. осмотр кровли (погрузчик) |  |  |  | 1852,47 |  |  |  |
| 19.03. демонтаж стояков дымоходов, уборка и вывоз мусора, ремонт кровли (саморезы, железо- 2 кв.м., автовышка) |  |  |  | 20097,15 |  |  |  |
| Май: замена двери 2 под. |  |  |  | 26730 |  |  |  |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (37,12 т., погрузчик) |  |  |  | 78358,32 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.04. ревизия эл.щитов, ремонт фазного провода, ремонт освещения МОП (сжим ответвит-2шт., изолента) |  |  |  | 4942,42 |  |  |  |
| 28.08. ремонт эл.щита, ремонт освещения МОП (орех-4шт., эл.провод-1м., автомат-1шт., изолента) |  |  |  | 13628,94 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 4616,04 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 1600,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 2200,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 10429,54 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 31972,51 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 33767,76 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 3633,24 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  | 8675,82 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  | 243256,68 |  |  |  |