| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.53 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 464729,70 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 910855,26 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 964516,45 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 645799,59 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 783446,56 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 18.02. кв.23 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 18.02. кв.43 прочиска вентканала |  |  |  |  |  | 1254,12 |
| 18.08. ремонт слуховых окон (пена монтаж) |  |  |  |  |  | 2157,98 |
| 05.11. кв.4 прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| Ноябрь: обработка от комаров |  |  |  |  |  | 9038 |
| 25.11. кв.1 заделка слуховых окон в подвале (пена-1шт.) |  |  |  |  |  | 2212,98 |
| 17.12.1 под. изготовление и установка двери в подвале (пиломатериал, саморезы, навесы-2шт., проушина) |  |  |  |  |  | 8605,97 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. кв.57 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 13.02. кв.23 осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 19.02. кв.23 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3761,13 |
| 20.03. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 9611,93 |
| 21.03. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 07.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 22.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 08.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.04. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1375,12 |
| 11.06. кв.55 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 26.06. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 22.07. кв.56 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2223,98 |
| 02.07. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 6356,6 |
| 16.07. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 17.07. кв.14 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 3870,92 |
| 16.07. кв.14 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 2429,79 |
| 19.07. кв.30 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 01.07. кв.5 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 01.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 18.07.кв.5 нет ГВС,прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 15.08. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 6356,6 |
| 11.08. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5686,67 |
| 14.08. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 7026,53 |
| 06.08. кв.21 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2558,95 |
| 25.08. кв.47 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 23.08. кв.4 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 29.08. откачка воды из подвала (бензин-10л) |  |  |  |  |  | 6456,67 |
| 28.08.откачка воды из подвала (бензин-10л) |  |  |  |  |  | 7126,6 |
| 17.11. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 8366,38 |
| 18.11. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5016,75 |
| 09.12. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5686,67 |
| 08.12. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 4346,82 |
| 22.12. откачка воды из подвала |  |  |  |  |  | 5686,67 |
| 08.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 27.02. кв.24 осмотр электрооборудования |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 06.03. кв.53 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 557,93 |
| 16.04. 2 под. Замена датчика движения (датчик-1шт.) |  |  |  |  |  | 1754,89 |
| 08.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 9959,23 |
| 03.10. кв.45 замена светильника МОП (светильник) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 30.10. 3 под. замена уличного прожектора (прожектор-1шт.) |  |  |  |  |  | 3194,81 |
| 31.10. кв.17 ремонт освещения МОП (светильник светод) |  |  |  |  |  | 1214,81 |
| 22.12. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, замена светильников, ремонт освещения МОП (светильник-2шт., клемник-4шт.) |  |  |  |  |  | 11213,23 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 21304,80 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 15800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 7000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 48257,83 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  |  | 12300,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 156244,62 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 156244,62 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 16811,13 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 43374,06 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 645799,59 |