| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55Б |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 164944,73 |  |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 205473,66 |  |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 205871,26 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 121380,69 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 249435,30 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  | 1855,79 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.05. кв.11 замена крана на стояке отопления (кран шар.д.40-1шт., муфта перех. 40*5-2 шт.) |  |  |  |  | 3763,98 |  |  |  |
| 21.10. кв.2 замена прокладки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 2649,78 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02. кв.4 осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 557,93 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 5681,28 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 3300,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 10605,22 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 7258,49 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 35292,77 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 34336,56 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 3694,44 |  |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 9784,46 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 121380,69 |  |  |  |