| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.55Г |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 270319,25 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 312375,36 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 314860,99 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 318748,92 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 266431,32 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03. кв.17 замена кодового замка (кодовый замок) |  |  |  |  | 4708,24 |  |  |
| 29.04. 1 под. Ремонт доводчика |  |  |  |  | 2885,97 |  |  |
| Май: пакеты для субботника |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 11.08. кв.17 ремонт подъездной двери (замок врезной-1шт., саморезы,сварочные работы) |  |  |  |  | 8959,82 |  |  |
| Сентябрь: ремонт цоколя 85 п.м. |  |  |  |  | 102368,2 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 27.02. кв.14 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3179,24 |  |  |
| 25.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 26.03. кв.13 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 04.07. кв.2 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 08.07. кв.2 осмотр стояка ГВС |  |  |  |  | 785,81 |  |  |
| 10.07. кв.2 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 4006,9 |  |  |
| 28.07. кв.3 устранение утечки на стояке ХВС (заглушка-2шт.) |  |  |  |  | 1959,98 |  |  |
| 15.08. кв.1 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06. ремонт вводного кабеля |  |  |  |  | 1442,98 |  |  |
| 08.07. ревизия эл.щитов, ремонт контактов в эл.щитах, ВРУ, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 6905,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 8521,92 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5600,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 16216,73 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 11099,15 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 53967,14 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 52504,98 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5649,27 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 14875,02 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 318748,92 |  |  |