| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 94411,72 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 318574,20 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 291831,79 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 252392,80 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 133850,71 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.18 прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 2508,24 |
| 22.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 5808,24 |
| 10.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1742,47 |
| 06.03. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| 11.03. прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 4835,8 |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  | 7392 |
| 23.12. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 1855,79 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1048,04 |
| 10.03. кв.3 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 873,47 |
| 02.06. кв.6 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.06. кв.11 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 30.07. кв.1 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 01.08. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 1187,77 |
| 04.08. кв.1 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 27.09. прогонка системы отопления на чердаке |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 24.09. кв.24 устранение утечки на стояке |  |  |  |  |  | 986,79 |
| 23.09. кв.7 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  |  | 1563,98 |
| 24.09. кв.5 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 2759,78 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 05.05. установка датчиков движения (датчик-8 шт., эл.провод-10м., изолента) |  |  |  |  |  | 15454,94 |
| 11.07.ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитах, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 10487,23 |
| 22.12. кв.24 ремонт фазного провода (изолента) |  |  |  |  |  | 1218,02 |
| 19.12. ревизия в эл.щитах, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  |  | 7345,53 |
| 29.12. кв.31 ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 1772,83 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 11362,56 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5800,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 18212,16 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 55830,72 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 58965,60 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6344,40 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 15170,20 |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 252392,80 |