| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.56Б |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 238479,00 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 270718,20 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 246179,46 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 233915,91 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 250742,55 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. кв.5 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2508,24 |  |  |
| Июль: окашивание придомовой территории |  |  |  |  | 3696 |  |  |
| 01.09. кв.18 ремонт кровли (шифер-1л., саморезы, автовышка) |  |  |  |  | 6515,97 |  |  |
| 22.09. кв.18 осмотр кровли |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.10. кв.18 ремонт кровли (шифер-1л., железо-1 кв.м., герметик, саморезы, автовышка) |  |  |  |  | 12981,82 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 13.03. кв.6 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 2787,59 |  |  |
| 20.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3143,10 |  |  |
| 17.04. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1925,12 |  |  |
| 21.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 20.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 16.05. устранение засора канализации |  |  |  |  | 1847,77 |  |  |
| 15.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 17.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 06.06. кв.5 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 30.06. кв.2 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 02.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 10.09. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 3625,72 |  |  |
| 26.09. холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 03.10. устранение засора канализации |  |  |  |  | 3086,78 |  |  |
| 06.10. кв.20 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 04.10. кв.8 осмотр стояка канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 15.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2558,95 |  |  |
| 14.10. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.01. кв.2 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  |  | 1052,93 |  |  |
| 11.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов в эл.щитиах, ремонт освещения МОП (изолента, эл.провод-1м.) |  |  |  |  | 7147,53 |  |  |
| 19.12. ревизия в эл.щитах, ВРУ, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (изолента, автомат) |  |  |  |  | 7345,53 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 7811,76 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 14563,87 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 47153,52 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 47153,52 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 5073,48 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 12891,34 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 233915,91 |  |  |