| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Комсомольская д.57а |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 167474,46 |  |  |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1320192,42 |  |  |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 1255525,89 |  |  |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 1270678,02 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 152322,34 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. 3 под. Замена кодового замка (код.замок-1шт.) |  |  |  |  | 4096,59 |  |  |
| 20.01. кв.13 прочистка вентканала |  |  |  |  | 1254,12 |  |  |
| 13.01. уборка снега с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 6695,67 |  |  |
| 30.01. посыпка придомовой территории песко-соляной смесью |  |  |  |  | 1300 |  |  |
| 11.03. посыпка придомовой территории песком (песок, погрузчик) |  |  |  |  | 2182,47 |  |  |
| 08.04. уборка снега и наледи с кровли (автовышка) |  |  |  |  | 10272,02 |  |  |
| 25.04. 6 под. Установка перил (арматура-1м., труба д.25-3м., отвод д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5653,13 |  |  |
| 30.05. 2 под. Ремонт забора (сварочные работы) |  |  |  |  | 5415,97 |  |  |
| Июль: изготовление и установка противопожарных люков на чердачные помещения (под.№ 1,6 - 2шт.) |  |  |  |  | 45375 |  |  |
| Август: Урны (количество 6 шт.) |  |  |  |  | 11400 |  |  |
| Сентябрь: подсыпка придомовой территории щебнем (5,67т.) |  |  |  |  | 11444,62 |  |  |
| Октябрь: установка урн (количество 6 шт.) |  |  |  |  | 7392 |  |  |
| 14.11. кв.34 прочистка вентканала |  |  |  |  | 2885,97 |  |  |
| Ноябрь: техническое диагностирование ВДГО |  |  |  |  | 22680 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01. кв.68 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 27.01. кв.78 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 27.02. кв.89 ремонт стояка канализации (труба д.110 3м-1шт., крестовина-1шт., переход-1шт., отвод-1шт.) |  |  |  |  | 4465,13 |  |  |
| 01.03. кв.68 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 29.03. кв.57 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 03.03. кв.78,81 ремонт стояка канализации (труба д.110 1м-1шт.,0,5м-1шт., 0,3м-1шт., кольцо уплот.-3шт., крестовина-1шт., манжет-3шт.) |  |  |  |  | 7046,8 |  |  |
| 12.03. кв.34 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.20-1шт.) |  |  |  |  | 3234,24 |  |  |
| 05.04. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 02.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 14.04. кв.6 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2216,06 |  |  |
| 15.04. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 15.04. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 17.04. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1375,12 |  |  |
| 25.04. кв.78 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  | 873,47 |  |  |
| 30.04. кв.70 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 2127,59 |  |  |
| 28.04. 6 под. Ремонт стояка канализации в подвале (труба д.110 2м-2шт., 1,5м-1шт., 1м-1шт., ревизия-2шт., хомут-4шт., тройник-1шт., труба д.50 1м-1шт.,1,5м-2шт., ревизия-1шт., отвод-4шт., переход-1шт.) |  |  |  |  | 9554,8 |  |  |
| 24.04. кв.84 ремонт стояка канализации (труба д.110 2м-1шт., переход-1шт., манжет-2шт., крестовина-1шт., переход-1шт., комп.патрубок-1шт., отвод-4 шт., хомут-1шт.) |  |  |  |  | 8961,87 |  |  |
| 06.05. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 17.05. кв.3 устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1229,02 |  |  |
| 14.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 19.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 17.06. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 11.06. кв.3 устранение утечки на полотенцесушителя |  |  |  |  | 3006,97 |  |  |
| 10.06. кв.25,60 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 17.06. установка воздухоотвода (сварочные работы, автомат.воздушник -1шт., кран шар д.20-1шт., труба ППР 50- 0,5м., переход-4шт, муфта-2шт., резьба-1шт.) |  |  |  |  | 8252,9 |  |  |
| 24.06. нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 26.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 25.06. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 25.06. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2965,72 |  |  |
| 17.07. кв.11,14,71 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 18.07. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 01.07. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 23.07. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 04.07. кв.41 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 11.07. кв.34 осмотр стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 18.08. кв.57 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 08.08. кв.31 устранение утечки на стояке канализации (хомут д.50-2шт., шпилька, анкер-2шт.) |  |  |  |  | 3600,97 |  |  |
| 07.08. кв.31 устранение засора канализации |  |  |  |  | 2223,98 |  |  |
| 27.08. кв.20 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 5656,9 |  |  |
| 26.08. кв.20 замена крана на стояке ГВС, кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 29.08. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 09.09. кв.64 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 10.09. кв.31 устранение утечки на стояке в подвале |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 24.09. кв.7 холодные радиаторы, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 29.09. кв.24 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 02.10. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 07.10. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 24.10. кв.60 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (труба д.32-2м., тройник-1шт., кран шар.д.15-2шт., резьба -3 шт., сварочные работы) |  |  |  |  | 9184,67 |  |  |
| 21.10. кв.15 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  | 3666,97 |  |  |
| 29.10. кв.86 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.10. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 24.10. кв.29,86 холодный полотенцесушитель, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 27.10. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 24.10. кв.25,86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 26.10. кв.71 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 25.10. 1 под. устранение утечки на стояке ХВС в подвале (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  | 3336,97 |  |  |
| 30.10. кв.70 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20-1шт.. боченок-1шт.) |  |  |  |  | 3633,97 |  |  |
| 04.11. кв.73 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 24.11. кв.73 нет ГВС. прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 14.11. кв.13,14,15 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 22.11. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 2429,78 |  |  |
| 19.11. кв.4 осмотр стояков |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 19.11.кв.88 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 19.11. кв.70устранение утечки на радиаторе отопления |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 18.11. кв.25 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 23.11. кв.76 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 14.11. кв.58 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 16.11. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 13.11. кв.86 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 17.12. 1 под. устранение утечки на стояке в подъезде 1 под. |  |  |  |  | 2965,72 |  |  |
| 04.12. кв.34 нет ГВС, прогонка стояка |  |  |  |  | 986,79 |  |  |
| 05.12. кв.52 осмотр стояков канализации в подвале |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 31.12. кв.64 осмотр стояков канализации, засор центральной системы водоотведения |  |  |  |  | 1563,98 |  |  |
| 27.12. кв.27 устранение утечки на радиаторе отопления в подъезде (кран шар.д.15-1шт., тройник-1шт., труба м/п д.16-1м.) |  |  |  |  | 3600,97 |  |  |
| 26.12. 5 под. осмотр подвала |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| 25.12. кв.67 осмотр стояков канализации |  |  |  |  | 1187,77 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. кв.77 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  | 656,93 |  |  |
| 19.09. кв.87 ремонт освещения МОП, осмотр электрооборудования |  |  |  |  | 840,81 |  |  |
| 20.10. ревизия ВРУ, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-3шт., автомат-3шт., выключатель-1шт.) |  |  |  |  | 13826,94 |  |  |
| 18.10. кв.87 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 27.10. кв.42 ремонт освещения МОП, протяжка контактов |  |  |  |  | 1108,02 |  |  |
| 22.12. кв.33 ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 664,81 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 31957,20 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  |  |  | 12300,00 |  |  |
| работы по договору |  |  |  |  | 93600,00 |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  | 147256,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 66651,53 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 45618,05 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 218529,60 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 219075,92 |  |  |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 22945,61 |  |  |
| НДС (5%) |  |  |  |  | 66009,62 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2025-31.12.2025 |  |  |  |  | 1270678,02 |  |  |